Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie
36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H
W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie w ramach projektu: „Rozbudowa, przebudowa Pawilonu nr 10 ZOL dla osób starszych i przewlekle chorych w Górnie wraz z infrastrukturą” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 -2014 oraz środków Powiatu Rzeszowskiego.

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.

Zatwierdzam:

   Dyrektor mgr inż. Elżbieta Burzyńska

Górno 2016-07-27
###### 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno, woj. podkarpackie, REGON: 000291747 NIP: 814-00-02-902, tel. (017) 77-28-895, 77-28-896, 77-28-933, fax (017) 77-28-968, email: zamowienia@gorno.eu, http://www.gorno.eu, godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7:25 do 15:00.
###### 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą Pzp.
###### 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO.

3.2. Niniejsze zamówienie udzielane jest w ramach projektu: „Rozbudowa, przebudowa Pawilonu nr 10 ZOL dla osób starszych i przewlekle chorych w Górnie wraz z infrastrukturą” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 -2014 oraz środków Powiatu Rzeszowskiego.

3.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie ogranicza ilości części zamówienia na które Wykonawca może złożyć ofertę. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części niniejszego zamówienia.

3.4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nie noszącego śladów użytkowania sprzętu medycznego. Wszystkie oferowane produkty muszą stanowić wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.2015 poz. 876) a także posiadać oznakowanie CE oraz instrukcje obsługi w języku polskim.

Niniejsze zamówienie składa się z 21 części wymienionych poniżej:
Część 1 - Aparat do mierzenia ciśnienia zegarowy (szt. 4)
Szczegółowy opis zawiera formularz cenowy oraz formularz wymagań technicznych - załącznik nr 2A i 2B do SIWZ;
Część 2 - Poręcze do nauki chodu (szt. 1)
Szczegółowy opis zawiera formularz cenowy oraz formularz wymagań technicznych - załącznik nr 3A i 3B do SIWZ;
Część 3 - Wózek do przewożenia leków (szt. 2)
Szczegółowy opis zawiera formularz cenowy oraz formularz wymagań technicznych - załącznik nr 4A i 4B do SIWZ;
Część 4 - Wózek wielofunkcyjny (szt. 2)
Szczegółowy opis zawiera formularz cenowy oraz formularz wymagań technicznych - załącznik nr 5A i 5B do SIWZ;
Część 5 - Wózek zabiegowy (szt. 2)
Szczegółowy opis zawiera formularz cenowy oraz formularz wymagań technicznych - załącznik nr 6A i 6B do SIWZ;
Część 6 - Aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych ze statywem (szt. 2)
Szczegółowy opis zawiera formularz cenowy oraz formularz wymagań technicznych - załącznik nr 7A i 7B do SIWZ.
Część 7 - Aparat do mierzenia ciśnienia specjalistyczny (szt. 2)
Szczegółowy opis zawiera formularz cenowy oraz formularz wymagań technicznych - załącznik nr 8A i 8B do SIWZ.
Część 8 - Aparat EKG + zestaw (szt. 1)
Szczegółowy opis zawiera formularz cenowy oraz formularz wymagań technicznych - załącznik nr 9A i 9B do SIWZ.
Część 9 - Spirometr + zestaw (szt. 1)
Szczegółowy opis zawiera formularz cenowy oraz formularz wymagań technicznych - załącznik nr 10A i 10B do SIWZ.
Część 10 - Zestaw do terapii EEG Biofeedback wraz z dodatkowym wyposażeniem (kpl. 1)
Szczegółowy opis zawiera formularz cenowy oraz formularz wymagań technicznych - załącznik nr 11A i 11B do SIWZ.
Część 11 - Zestaw Holter EKG (szt. 2)
Szczegółowy opis zawiera formularz cenowy oraz formularz wymagań technicznych - załącznik nr 12A i 12B do SIWZ.
Część 12 - Respirator ze stojakiem i czujnikiem tlenu (szt. 4)
Szczegółowy opis zawiera formularz cenowy oraz formularz wymagań technicznych - załącznik nr 13A i 13B do SIWZ.
Część 13 - Laryngoskop (szt. 2)
Szczegółowy opis zawiera formularz cenowy oraz formularz wymagań technicznych - załącznik nr 14A i 14B do SIWZ.
Część 14 - Otoskop (szt. 2)
Szczegółowy opis zawiera formularz cenowy oraz formularz wymagań technicznych - załącznik nr 15A i 15B do SIWZ.
Część 15 - Nawilżacz powietrza z funkcją jonizacji (szt. 6)
Szczegółowy opis zawiera formularz cenowy oraz formularz wymagań technicznych - załącznik nr 16A i 16B do SIWZ.
Część 16 - Wanna ze zintegrowanym systemem (kpl. 1)
Szczegółowy opis zawiera formularz cenowy oraz formularz wymagań technicznych - załącznik nr 17A i 17B do SIWZ.
Część 17 - Meble medyczne
Szczegółowy opis zawiera formularz cenowy oraz formularz wymagań technicznych - załącznik nr 18A i 18B do SIWZ.
Część 18 - Defibrylator (szt. 1)
Szczegółowy opis zawiera formularz cenowy oraz formularz wymagań technicznych - załącznik nr 19A i 19B do SIWZ.
Część 19 - Inhalator (szt. 4)
Szczegółowy opis zawiera formularz cenowy oraz formularz wymagań technicznych - załącznik nr 20A i 20B do SIWZ.
Część 20 - Urządzenie - system ogrzewania pacjenta (szt. 2)
Szczegółowy opis zawiera formularz cenowy oraz formularz wymagań technicznych - załącznik nr 21A i 21B do SIWZ.
Część 21 - Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej i siedzącej (szt. 1)
Szczegółowy opis zawiera formularz cenowy oraz formularz wymagań technicznych - załącznik nr 22A i 22B do SIWZ.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
33100000

###### 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie należy zrealizować w terminie maksymalnym do 30 dni od daty zawarcia umowy.

5. Warunki udziału w postępowaniu, jakie muszą spełniać Wykonawcy.
5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
5.1.1 nie podlegają wykluczeniu.

6. Podstawy wykluczenia wykonawcy:
6.1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę:
6.1.1. w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy Pzp.
6.2.2. wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-14 oraz 16-20 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienia stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Wskazanej regulacji nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
6.2 Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy, w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp tj.:
6.2.1. wykonawcy, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978,1259,1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 616) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
6.2.2. wykonawcy, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
6.2.3. wykonawcy, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
7.1. Oświadczenie wymagane przez Zamawiającego do przedłożenia przez każdego wykonawcę wraz z ofertą:
7.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
7.1.2. oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1.1, wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Zakres danych dotyczących Zamawiającego oraz wymagań dotyczących dokumentu stanowi Załącznik nr 2 do formularza oferty.
7.2. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1) oraz 3) ustawy Pzp:
7.2.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.2.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
7.2.3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
7.2.4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
7.2.5. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7.2.6. oświadczenie wykonawcy, że nie naruszył w sposób zawiniony poważnie obowiązków zawodowych, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
7.2.7. oświadczenie wykonawcy, że nie doszło do sytuacji że, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
7.2.8. w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 7.2.1 niniejszej SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 7.3.1. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.2.9. w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w pkt 7.2.1 - 7.2.8 niniejszej SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
7.2.10. w przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 7.2.1 - 7.2.8 niniejszej SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń i dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one nadal aktualne.
7.2.11. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów wyszczególnionych w pkt 7.2.1 - 7.2.8 niniejszej SIWZ.
7.2.12. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
7.2.1.3. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1.1 - 7.1.2 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.2.1 - 7.2.4 SIWZ, składa odpowiednio:
7.3.1. dla dokumentów określonych w pkt 7.2.1 niniejszej SIWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.3.2. dla dokumentów określonych w pkt 7.2.2 - 7.2.4 niniejszej SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione, nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert, w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub złożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
7.3.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.3.1 - 7.3.2 niniejszej SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy/ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7.3.4 w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w pkt 7.3.1 - 7.3.2 niniejszej SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
7.3.5 w przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 7.3.1 - 7.3.3 niniejszej SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń i dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one nadal aktualne.

7.4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia:
a) Oświadczenia, że:
1) oferowany asortyment posiada odpowiednie dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP,
2) wszystkie oferowane produkty stanowią wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.2015 poz. 876) a także posiadają oznakowanie CE oraz instrukcje obsługi w języku polskim.
- treść oświadczeń znajduje się na druku oferty, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
b) Dla towarów będących wyrobami medycznymi zamawiający wymaga złożenia certyfikatu zgodności wystawionego przez jednostkę notyfikującą lub deklaracji zgodności WE wymaganych ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych w zależności od ich klasyfikacji zgodnie z art. 29. ust. 5. tej ustawy.
c) Dla towarów będących wyrobami medycznymi zamawiający wymaga złożenia dokumentów potwierdzających zgłoszenie wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
d) Dla towarów będących wyrobami medycznymi, nie podlegającymi obowiązkowi zgłoszenia do Prezesa Urzędu zamawiający dopuszcza złożenie powiadomienia o wprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium.
e) Materiały zawierające szczegółowe opisy, fotografie oferowanych urządzeń.
f) Prawidłowo wypełnione formularze wymagań technicznych, których wzór stanowią załączniki o numerach od 2B do 22B do SIWZ.

7.5. Inne wymagane dokumenty
7.5.1. dowód wniesienia wadium.

7.6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
7.6.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w pkt 7.1.1 - 7.1.2 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
7.6.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.
7.6.3. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Wykonawcę - Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.
7.6.4. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustawionego jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy.
7.6.5. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
7.7 Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom Zamawiający żąda aby w celu wykazania barku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył jednolite dokumenty dotyczące tych podwykonawców.

8. Opis sposobu przygotowania ofert.
8.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną liczbę pakietów.
8.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8.4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
8.5. Oferta zawiera wypełniony formularz „Oferta” (zgodny w treści z wzorem przedstawionym w SIWZ) oraz niżej wymienione dokumenty:
8.5.1. formularz cenowy (Załącznik Nr 2A do 22A do SIWZ) oraz formularz wymagań technicznych (Załącznik Nr 2B do 22B do SIWZ) - w zależności od wyboru zadań.
8.5.2. oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale 7 niniejszej SIWZ z zastrzeżeniem, że Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w pkt 7.1.1 - 7.1.2 niniejszej SIWZ oraz dokumenty, o których mowa w pkt 7.4 i 7.5 niniejszej SIWZ składane są wraz z ofertą.
8.5.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
8.6. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
8.7. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8.8. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. Wymaga się, aby wszelkie zmiany w treści oferty były dokonane w sposób czytelny i opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez przekreślenie błędnego zapisu i czytelne wstawienie poprawnego.
8.9. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych w pkt 8.8. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
8.10. Dokumenty składające się na ofertę - inne niż pełnomocnictwa - zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
8.11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
8.12. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów w sytuacji gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
8.13. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
8.14. Zaleca się, aby:
8.14.1. strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o ilości stron.
8.14.2. formularz cenowy nie był sporządzany odręcznie. Niemożność jednoznacznego odczytania ceny jednostkowej lub poprawienie jej przez wykonawcę bez zastosowania wymagań określonych w pkt 8.8 powodować będzie odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
8.15. Oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
8.16. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert.
8.17. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
8.18. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane:
SPZZOZ Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie
Ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno
oraz opisane: „Oferta na dostawę Sprzętu medycznego (ST/DZP/18/2016). Nie otwierać przed dniem 16.11.2016 r., godz. 12:30”.
8.19. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE.

10. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

10.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (DZ.U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej w pkt 10.3. – 10.6. SIWZ.
10.2. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
W sprawach przedmiotu zamówienia – Stanisław Zagaja oraz procedury – Tomasz Dobosz.
e-mail: zamówienia@gorno.eu
10.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
10.4. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej.
10.5. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej
10.6. Dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa składane na wezwanie zamawiającego wykonawcy składają w formie pisemnej, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. W takim przypadku dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa wykonawcy mogą przekazać przed upływem wyznaczonego terminu za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że potwierdzą je pisemnie w taki sposób aby dotarły one do zmawiającego w terminie do 3 dni roboczych od upływu wyznaczonego terminu.

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
11.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na każdą z części zamówienia na którą składana jest oferta w następującej wysokości:
Część 1 - Aparat do mierzenia ciśnienia zegarowy - 30 PLN (słownie: trzydzieści)
Część 2 - Poręcze do nauki chodu - 30 PLN (słownie: trzydzieści)
Część 3 - Wózek do przewożenia leków - 20 PLN (słownie: dwadzieścia)
Część 4 - Wózek wielofunkcyjny - 150 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt)
Część 5 - Wózek zabiegowy - 25 PLN (słownie: dwadzieścia pięć)
Część 6 - Aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych ze statywem - 450 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt)
Część 7 - Aparat do mierzenia ciśnienia specjalistyczny - 200 PLN (słownie: dwieście)
Część 8 - Aparat EKG + zestaw - 60 PLN (słownie: sześćdziesiąt)
Część 9 - Spirometr + zestaw - 120 PLN (słownie: sto dwadzieścia)
Część 10 - Zestaw do terapii EEG Biofeedback wraz z dodatkowym wyposażeniem - 300 PLN (słownie: trzysta)
Część 11 - Zestaw Holter EKG - 150 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt)
Część 12 - Respirator ze stojakiem i czujnikiem tlenu - 1200 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście)
Część 13 - Laryngoskop - 20 PLN (słownie: dwadzieścia)
Część 14 - Otoskop - 30 PLN (słownie: trzydzieści)
Część 15 - Nawilżacz powietrza z funkcją jonizacji - 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt)
Część 16 - Wanna ze zintegrowanym systemem - 600 PLN (słownie: sześćset)
Część 17 - Meble medyczne - 400 PLN (słownie: czterysta)
Część 18 - Defibrylator - 150 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt)
Część 19 - Inhalator - 20 PLN (słownie: dwadzieścia)
Część 20 - Urządzenie - system ogrzewania pacjenta - 160 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt)
Część 21 - Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej i siedzącej - 150 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt)
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
11.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). Dokumenty o których mowa w pkt b, c, d, e należy w oryginale złożyć w siedzibie zamawiającego – Sekretariat przed upływem terminu składania ofert. Dopuszcza się by te dokumenty były wpięte do oferty.
11.3. Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed terminem składania ofert. Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania wskazanego rachunku bankowego, tj. datę faktycznego wpływu środków finansowych na podany rachunek bankowy Zamawiającego.
11.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
82 1540 1144 2114 6215 1151 0001 w Banku Ochrony Środowiska I Oddział w Lublinie z dopiskiem: „Wadium na dostawę sprzętu medycznego - ozn. ST/DZP/18/2016 – dot. ……………… (podać część/i na które składana jest oferta)”.
11.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu prosi się o podanie numeru rachunku bankowego, na który zamawiający ma dokonać zwrot wadium.
11.6. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami. Okoliczności te muszą wskazywać sytuacje określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.
11.7. Z powyższego dokumentu powinno ponadto wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie.
11.8. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
11.9. Wadium wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
11.10. Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzyma wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy.

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
12.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 12 stycznia 2017 r.
12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. (wykreślono)

14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
14.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno, Pawilon nr 5 - Sekretariat do dnia 16.11.2016 r. do godz. 12:00.
14.2 Oferta złożona po terminie określonym w pkt 14.1. zostanie zwrócona zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

ZMIANA I COFNIĘCIE OFERTY
14.3. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego przed upływem terminu do składania ofert.
14.4. Koperta (opakowanie) powinna być oznaczona określeniem: „zmiana" lub „wycofanie".
14.5. Zawiadomienie o zmianie oferty powinno być dostarczone zgodnie z postanowieniami punktu 14.3. i 14.4.

OTWARCIE OFERT
14.6. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu, w którym upływa termin ich złożenia. Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 16.11.2016 r. o godz. 12:30 w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno, Pawilon nr 5, Sala konferencyjna.
14.7. Oferty, dla których powiadomienie o wycofaniu zostało przedłożone zgodnie z punktem 14.3. i 14.4. nie zostaną otwarte i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.

15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
15.1. Pojęcie „cena” rozumiana zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164) oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915).
15.2. Cena dla każdej oferty częściowej (zadania) może być tylko jedna. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia.
15.3. Wykonawca określa cenę za wykonanie zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny netto, kwoty należnego podatku VAT oraz łącznej ceny brutto oferty.
15.4. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z całkowitym zgodnym z prawem wykonaniem przedmiotu zamówienia wraz z dostawą przedmiotu zamówienia do zamawiającego. Cenę oferty podaje się w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
15.5. Cena musi być wyrażona w PLN (złoty polski). Wszelkie rozliczenia finansowe między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. Nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą w obcych walutach.
15.6. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór spowoduje powstanie u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca informuje o tym Zamawiającego, składając wraz z ofertą informację zawierającą nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

16. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

Lp.	Kryterium	Ranga
1.	Cena	60%
2.	Okres gwarancji	40%

1. Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) cena - 60%
2) okres gwarancji - 40%

2. Zamawiający udzieli zamówienie wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą tj.: uzyska największą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3, bądź będzie jedyną ofertą nie podlegającą odrzuceniu.
W przypadku gdy oferty otrzymają jednakową liczbę punktów za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadził będzie do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek o towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
3. Zasady punktacji ofert:
1) Liczba punktów w kryterium cena „C” wyliczona zostanie wg następującego wzoru:

C =	cena najniższa	· 100 punktów · 60%
	cena oferty ocenianej

2) Liczba punktów w kryterium okres gwarancji „G”.
Minimalny okres gwarancji jaki wykonawca może zaoferować wynosi 24 miesiące.
Oferta, w której wykonawca zaoferuje okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy i więcej otrzymuje maksymalną liczbę punktów G = 40.
Liczba punktów dla oferty, w której wykonawca zaoferuje okres gwarancji wynoszący mniej niż 36 miesięcy wyliczona zostanie wg następującego wzoru:
G =	okres gwarancji oferty ocenianej	· 100 punktów · 40%
	36

Ilość miesięcy okresu gwarancji Wykonawca winien podać na druku Oferta (Załącznik nr 1 do SIWZ).
4. Łączna punktacja = C + G
Wyniki wyliczeń zaokrąglone zostaną do dwóch miejsc po przecinku.
Zasady punktacji ofert opisane w ust. 3 dotyczą każdej części zamówienia z osobna.

17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE, POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
17.1 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach określonych w zapisach SIWZ.
17.2 Jeżeli oferta Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Jeżeli Wykonawca nie złoży w/w dokumentu zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
17.3. Umowa będzie podpisywana w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu.

18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - WZÓR UMOWY
19.1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy na zasadach określonych w SIWZ – wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 26 do SIWZ.
19.2. Zmiany umowy:
19.2.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia brutto jeżeli w trakcie realizacji umowy nastąpi ustawowa zmiana w zakresie podatku VAT dla dostawy towarów objętych przedmiotem umowy. Zmianie podlegać może wyłącznie część wynagrodzenia za dostawy, których w dniu wejścia w życie zmiany jeszcze nie wykonano.
19.3. Warunkiem dokonania zmian umowy jest złożenie wniosku zawierającego uzasadnienie przez stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja przez drugą stronę.
19.4. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
20.1.Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej.
20.2.Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej określa Dział VI ustawy (Art. 179 - 198g) Pzp.

21. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
22. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
23. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
24. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
25. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

26. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda w ofercie wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ:

1. Formularz oferty – Załącznik nr 1
2. Formularze cenowe - Załączniki 2A – 22A
3. Formularz wymagań technicznych – Załącznik nr 2B – 22B
4. Jednolity europejski dokument zamówień (JEDZ).
5. Projekt umowy.

FORMULARZ OFERTY (Załącznik nr 1)
I. Nazwa Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres (siedziba) Wykonawcy: ……………….………..………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon: …………………………………………………… Faks: ……………………………………………………………………
e-mail:..........................@.............................................
W przypadku oferty wspólnej należy podać nazwy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną, wskazać ustanowionego pełnomocnika oraz podać jego dane teleadresowe.
O F E R T A
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający:	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno

II. Przedmiot oferty:
Oferta dotyczy dostawy sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie, w asortymencie, ilości oraz w cenach określonych w załączniku nr 2A–22A, 2B-22B (formularze asortymentowo-cenowe) do SIWZ stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 1 do niniejszej oferty.
III.	Cena oferty oraz okres gwarancji:
Szczegółowy wykaz cen jednostkowych został złożony na formularzu asortymentowo-cenowym zgodnie z załącznikiem nr 2A-22A do SIWZ stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 1 do niniejszej oferty.
W niniejszym formularzu należy podać cenę łączną oferty oraz okres gwarancji:
Część 1 - Aparat do mierzenia ciśnienia zegarowy
Cena netto ………………….… zł słownie:……………………………………………….…………………………..……………zł)
podatek VAT ……………….… zł (słownie:…….……………………………………………………………………….…………zł)
Cena brutto:………………….… zł (słownie…………………………………………………………………………………………zł)
Oferowany okres gwarancji wynosi …………… miesięcy (słownie: ………………………………………
……………………………………………)

Część 2 - Poręcze do nauki chodu
Cena netto ………………….… zł słownie:……………………………………………….…………………………..……………zł)
podatek VAT ……………….… zł (słownie:…….……………………………………………………………………….…………zł)
Cena brutto:………………….… zł (słownie…………………………………………………………………………………………zł)
Oferowany okres gwarancji wynosi …………… miesięcy (słownie: ………………………………………
……………………………………………)

Część 3 - Wózek do przewożenia leków
Cena netto ………………….… zł słownie:……………………………………………….…………………………..……………zł)
podatek VAT ……………….… zł (słownie:…….……………………………………………………………………….…………zł)
Cena brutto:………………….… zł (słownie…………………………………………………………………………………………zł)
Oferowany okres gwarancji wynosi …………… miesięcy (słownie: ………………………………………
……………………………………………)

Część 4 - Wózek wielofunkcyjny
Cena netto ………………….… zł słownie:……………………………………………….…………………………..……………zł)
podatek VAT ……………….… zł (słownie:…….……………………………………………………………………….…………zł)
Cena brutto:………………….… zł (słownie…………………………………………………………………………………………zł)
Oferowany okres gwarancji wynosi …………… miesięcy (słownie: ………………………………………
……………………………………………)

Część 5 - Wózek zabiegowy
Cena netto ………………….… zł słownie:……………………………………………….…………………………..……………zł)
podatek VAT ……………….… zł (słownie:…….……………………………………………………………………….…………zł)
Cena brutto:………………….… zł (słownie…………………………………………………………………………………………zł)
Oferowany okres gwarancji wynosi …………… miesięcy (słownie: ………………………………………
……………………………………………)

Część 6 - Aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych ze statywem
Cena netto ………………….… zł słownie:……………………………………………….…………………………..……………zł)
podatek VAT ……………….… zł (słownie:…….……………………………………………………………………….…………zł)
Cena brutto:………………….… zł (słownie…………………………………………………………………………………………zł)
Oferowany okres gwarancji wynosi …………… miesięcy (słownie: ………………………………………
……………………………………………)

Część 7 - Aparat do mierzenia ciśnienia specjalistyczny
Cena netto ………………….… zł słownie:……………………………………………….…………………………..……………zł)
podatek VAT ……………….… zł (słownie:…….……………………………………………………………………….…………zł)
Cena brutto:………………….… zł (słownie…………………………………………………………………………………………zł)
Oferowany okres gwarancji wynosi …………… miesięcy (słownie: ………………………………………
……………………………………………)

Część 8 - Aparat EKG + zestaw
Cena netto ………………….… zł słownie:……………………………………………….…………………………..……………zł)
podatek VAT ……………….… zł (słownie:…….……………………………………………………………………….…………zł)
Cena brutto:………………….… zł (słownie…………………………………………………………………………………………zł)
Oferowany okres gwarancji wynosi …………… miesięcy (słownie: ………………………………………
……………………………………………)

Część 9 - Spirometr + zestaw
Cena netto ………………….… zł słownie:……………………………………………….…………………………..……………zł)
podatek VAT ……………….… zł (słownie:…….……………………………………………………………………….…………zł)
Cena brutto:………………….… zł (słownie…………………………………………………………………………………………zł)
Oferowany okres gwarancji wynosi …………… miesięcy (słownie: ………………………………………
……………………………………………)

Część 10 - Zestaw do terapii EEG Biofeedback wraz z dodatkowym wyposażeniem
Cena netto ………………….… zł słownie:……………………………………………….…………………………..……………zł)
podatek VAT ……………….… zł (słownie:…….……………………………………………………………………….…………zł)
Cena brutto:………………….… zł (słownie…………………………………………………………………………………………zł)
Oferowany okres gwarancji wynosi …………… miesięcy (słownie: ………………………………………
……………………………………………)

Część 11 - Zestaw Holter EKG
Cena netto ………………….… zł słownie:……………………………………………….…………………………..……………zł)
podatek VAT ……………….… zł (słownie:…….……………………………………………………………………….…………zł)
Cena brutto:………………….… zł (słownie…………………………………………………………………………………………zł)
Oferowany okres gwarancji wynosi …………… miesięcy (słownie: ………………………………………
……………………………………………)

Część 12 - Respirator ze stojakiem i czujnikiem tlenu
Cena netto ………………….… zł słownie:……………………………………………….…………………………..……………zł)
podatek VAT ……………….… zł (słownie:…….……………………………………………………………………….…………zł)
Cena brutto:………………….… zł (słownie…………………………………………………………………………………………zł)
Oferowany okres gwarancji wynosi …………… miesięcy (słownie: ………………………………………
……………………………………………)

Część 13 - Laryngoskop
Cena netto ………………….… zł słownie:……………………………………………….…………………………..……………zł)
podatek VAT ……………….… zł (słownie:…….……………………………………………………………………….…………zł)
Cena brutto:………………….… zł (słownie…………………………………………………………………………………………zł)
Oferowany okres gwarancji wynosi …………… miesięcy (słownie: ………………………………………
……………………………………………)

Część 14 - Otoskop
Cena netto ………………….… zł słownie:……………………………………………….…………………………..……………zł)
podatek VAT ……………….… zł (słownie:…….……………………………………………………………………….…………zł)
Cena brutto:………………….… zł (słownie…………………………………………………………………………………………zł)
Oferowany okres gwarancji wynosi …………… miesięcy (słownie: ………………………………………
……………………………………………)

Część 15 - Nawilżacz powietrza z funkcją jonizacji
Cena netto ………………….… zł słownie:……………………………………………….…………………………..……………zł)
podatek VAT ……………….… zł (słownie:…….……………………………………………………………………….…………zł)
Cena brutto:………………….… zł (słownie…………………………………………………………………………………………zł)
Oferowany okres gwarancji wynosi …………… miesięcy (słownie: ………………………………………
……………………………………………)

Część 16 - Wanna ze zintegrowanym systemem
Cena netto ………………….… zł słownie:……………………………………………….…………………………..……………zł)
podatek VAT ……………….… zł (słownie:…….……………………………………………………………………….…………zł)
Cena brutto:………………….… zł (słownie…………………………………………………………………………………………zł)
Oferowany okres gwarancji wynosi …………… miesięcy (słownie: ………………………………………
……………………………………………)

Część 17 - Meble medyczne
Cena netto ………………….… zł słownie:……………………………………………….…………………………..……………zł)
podatek VAT ……………….… zł (słownie:…….……………………………………………………………………….…………zł)
Cena brutto:………………….… zł (słownie…………………………………………………………………………………………zł)
Oferowany okres gwarancji wynosi …………… miesięcy (słownie: ………………………………………
……………………………………………)

Część 18 - Defibrylator
Cena netto ………………….… zł słownie:……………………………………………….…………………………..……………zł)
podatek VAT ……………….… zł (słownie:…….……………………………………………………………………….…………zł)
Cena brutto:………………….… zł (słownie…………………………………………………………………………………………zł)
Oferowany okres gwarancji wynosi …………… miesięcy (słownie: ………………………………………
……………………………………………)

Część 19 - Inhalator
Cena netto ………………….… zł słownie:……………………………………………….…………………………..……………zł)
podatek VAT ……………….… zł (słownie:…….……………………………………………………………………….…………zł)
Cena brutto:………………….… zł (słownie…………………………………………………………………………………………zł)
Oferowany okres gwarancji wynosi …………… miesięcy (słownie: ………………………………………
……………………………………………)

Część 20 - Urządzenie - system ogrzewania pacjenta
Cena netto ………………….… zł słownie:……………………………………………….…………………………..……………zł)
podatek VAT ……………….… zł (słownie:…….……………………………………………………………………….…………zł)
Cena brutto:………………….… zł (słownie…………………………………………………………………………………………zł)
Oferowany okres gwarancji wynosi …………… miesięcy (słownie: ………………………………………
……………………………………………)

Część 21 - Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej i siedzącej
Cena netto ………………….… zł słownie:……………………………………………….…………………………..……………zł)
podatek VAT ……………….… zł (słownie:…….……………………………………………………………………….…………zł)
Cena brutto:………………….… zł (słownie…………………………………………………………………………………………zł)
Oferowany okres gwarancji wynosi …………… miesięcy (słownie: ………………………………………
……………………………………………)

IV. Części zamówienia, których wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcom1):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pozostałe części zamówienia zamierzam wykonać siłami własnymi.

V. OŚWIDCZENIA WYKONAWCY
Oświadczam(y), że Wykonawca:
1. Oferuje asortyment posiadający odpowiednie dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP.
2. Oferuje wyłącznie produkty będące wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.2015 poz. 876), posiadające oznakowanie CE oraz instrukcje obsługi w języku polskim.
3. Uważa się za związanego ofertą przez 58 dni od dnia w którym dokonano otwarcia ofert,
4. Oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia wraz z dostawą towaru do magazynu zamawiającego.
5. Zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz projektem umowy, nie wnosi do nich zastrzeżeń i przyjmuje warunki w nich zawarte.
6. W przypadku przyznania zamówienia publicznego zobowiązuje się do zawarcia pisemnej umowy w siedzibie Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym.
7. Ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie całości zamówienia.

VI. Wadium należy zwrócić na rachunek nr:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VII. Załączniki i dokumenty złożone przez Wykonawcę łącznie z ofertą:
Przedkładamy wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty jako załączniki do naszej oferty:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oferta została złożona na ……… kolejno ponumerowanych stronach łącznie ze wszystkimi
załącznikami wymaganymi przez Zamawiającego.

...............................................................
   (podpis Wykonawcy)

1)Wypełnić jeżeli dotyczy.
Załącznik nr 2A do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
Część 1 - Aparat do mierzenia ciśnienia zegarowy

………………………………………
    pieczęć (nazwa) Wykonawcy
LP	Nazwa/Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Nazwa produktu	Producent
1	Aparat do mierzenia ciśnienia zegarowy	Szt.	4

…………………….. dnia: ………………..	…………………………………
        Miejscowość	Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2B do SIWZ
Formularz wymagań technicznych Część 1

……………………………………………………
        (pieczęć adresowa Wykonawcy)

WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE –
Aparat do mierzenia ciśnienia zegarowy
LP.	Wymagane parametry techniczne	Ilość	Wartości wymagane	Wartości Oferowane
1	Aparat do mierzenia ciśnienia zegarowy. / Oferowany model, typ, producent : ………………………..….	4 szt.	TAK, oferowany model, typ
2	Zakres pomiarowy co najmniej od 0-300 mm Hg		Tak
3	Dokładność wyświetlacza nie więcej niż 2mmHg		Tak
4	Maksymalny błąd pomiarowy do nie więcej niż +/- 0,4 mm Hg		Tak
5	Ciśnienie w mankiecie mierzone jest za pomocą układu elektronicznego		Tak
6	Wyświetlane w postaci analogowej (zegarowej) na wyświetlaczu diodowym		Tak
7	Określenie ciśnienia – metoda osłuchowa w sposób analogowy z wykorzystaniem tonów Korotkowa i stetoskopu		Tak
8	Urządzenie sygnalizuje zbyt szybkie wypuszczanie powietrza z mankietu		Tak
9	Automatyczne kalibrowanie do zera za każdym razem, gdy jest włączany		Tak
10	Spiralny przewód ciśnieniowy dopinany szeregowo do przewodu mankietu		Tak
11	Rozmiar mankietu XL		Tak
12	Zasilanie: Baterie,		Tak
13	Stetoskop w zestawie		Tak
14	Gwarancja minimum 24 miesiące		Tak
15.	Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji 2016		TAK

Oświadczamy, że oferowany sprzęt, wchodzący w skład niniejszego zadania jest kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
Uwaga! Należy wypełnić wszystkie pozycje tabeli pod rygorem odrzucenia oferty. Oferowany sprzęt musi posiadać wszystkie określone jako wymagane parametry. Są to parametry minimalne. Wykonawca zobowiązany jest wpisać słowo TAK lub NIE – zgodnie ze stanem faktycznym w rubryce: parametry oferowane i parametry mieszczące się w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Brak spełnienia wymaganych powyżej parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

.............................................................
(podpis Wykonawcy)
Załącznik nr 3A do SIWZ
FORMULARZ CENOWY – CZĘŚĆ NR 2
Poręcze do nauki chodu

………………………………………
    pieczęć (nazwa) Wykonawcy
LP	Nazwa/Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Nazwa produktu	Producent
1	Poręcze do nauki chodu	SZT	1
OGÓŁEM

…………………….. dnia: ………………..	…………………………………
        Miejscowość	Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 3B do SIWZ
Formularz wymagań technicznych – Część nr 2

……………………………………………………
        (pieczęć adresowa Wykonawcy)
WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE
Poręcze do nauki chodu
LP.	Wymagane parametry techniczne	Ilość	Wartości wymagane	Wartości Oferowane
1	Poręcze do nauki chodu / Oferowany model, typ, producent : ………………………..….	1 szt.	TAK, oferowany model, typ
2	Uniwersalne poręcze ze schodkami i pochylnią		Tak
3	Ilość schodków: min 4 stopnie		Tak
4	Schodki z pochylnią wykonane z kształtowników stalowych		Tak
5	Stopnie i pochylnia wykonane ze sklejki pokrytej wykładziną antypoślizgową łatwo zmywalną.		Tak
6	Poręcze stalowe malowane proszkowo		Tak
7	Poręcze z możliwością dopasowania do wysokości i postury ćwiczącego		Tak
8	Wymiary:		Tak
9	długość: nie mniej niż 340 cm		Tak
10	Szerokość podestu minimum: 75 cm		Tak
11	Regulacja wysokości poręczy: minimum 65 - 100 cm		Tak
12	wysokość schodków. 10 cm (+/- 2cm)		Tak
13	zejście: pochylnia o dł. minimum 160 cm		Tak
14	Gwarancja minimum 24 miesiące		Tak
15	Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji 2016		TAK

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
Uwaga: Należy wypełnić wszystkie pozycje tabeli pod rygorem odrzucenia oferty. Oferowany sprzęt musi posiadać wszystkie określone jako wymagane parametry. Są to parametry minimalne. Wykonawca zobowiązany jest wpisać słowo TAK lub NIE – zgodnie ze stanem faktycznym w rubryce: parametry oferowane i parametry mieszczące się w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Brak spełnienia wymaganych powyżej parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

..............................................................
(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 4A do SIWZ
FORMULARZ CENOWY - CZĘŚĆ NR 3
Wózek do przewożenia leków

………………………………………
    pieczęć (nazwa) Wykonawcy
LP	Nazwa/Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Nazwa produktu	Producent
1	Wózek do przewożenia leków	SZT	2
OGÓŁEM

…………………….. dnia: ………………..	…………………………………
        Miejscowość	Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 4B do SIWZ
Formularz wymagań technicznych – Część nr 3

……………………………………………………
        (pieczęć adresowa Wykonawcy)
WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE
Wózek do przewożenia leków
LP.	Wymagane parametry techniczne	Ilość	Wartości wymagane	Wartości Oferowane
1	Wózek do przewożenia leków. / Oferowany model, typ, producent : ………………………..…	2 szt.	TAK, oferowany model, typ
2	Konstrukcja wózka wykonana z aluminium lub stali malowanej proszkowo na kolor biały		Tak
3	Wózek otwarty wyposażony w 2 blaty w formie 4 przenośnych tac ze stali kwasoodpornej z przegrodami z tworzywa sztucznego (2 na jeden blat)		Tak
4	Wózek mobilny posiadający 4 kółka (w tym dwa z blokadą)		Tak
5	Wózek posiadający dwie uchylne miski ze stali nierdzewnej		Tak
6	Wyposażony w co najmniej jeden uchwyt do prowadzenia wózka		Tak
7	Wymiary:
8	długość min. 650 mm		Tak
9	szerokość min. 420 mm		Tak
10	wysokość. 850 mm (+/- 50 mm)		Tak
11	Gwarancja minimum 24 miesiące		Tak
12	Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji 2016		TAK

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
Uwaga! Należy wypełnić wszystkie pozycje tabeli pod rygorem odrzucenia oferty. Oferowany sprzęt musi posiadać wszystkie określone jako wymagane parametry. Są to parametry minimalne. Wykonawca zobowiązany jest wpisać słowo TAK lub NIE – zgodnie ze stanem faktycznym w rubryce: wartości oferowane i wartości mieszczące się w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Brak spełnienia wymaganych powyżej parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

..............................................................
(podpis Wykonawcy)
Załącznik nr 5A do SIWZ
FORMULARZ CENOWY - CZĘŚĆ NR 4
Wózek wielofunkcyjny

………………………………………
    pieczęć (nazwa) Wykonawcy
LP	Nazwa/Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Nazwa produktu	Producent
1	Wózek wielofunkcyjny	SZT	2

…………………….. dnia: ………………..	…………………………………
        Miejscowość	Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5B do SIWZ
Formularz wymagań technicznych – Część nr 4

……………………………………………………
        (pieczęć adresowa Wykonawcy)

WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE
Wózek wielofunkcyjny
LP.	Wymagane parametry techniczne	Ilość	Wartości wymagane	Wartości Oferowane
1	Wózek wielofunkcyjny. / Oferowany model, typ, producent : ………………………..….	2 szt.	TAK, oferowany model, typ
2	Wózek-szafka stalowa lakierowana proszkowo		Tak
3	Szafka w pełni zabudowana		Tak
4	Wózek wyposażony w min. 4 szuflady z pełnym wysuwem i samodomykaniem o szerokości min. 400 mm		Tak
5	Wózek wyposażony w 1 drzwiczki jednoskrzydłowe o szerokości min 400 mm		Tak
6	Ściany wewnętrzne szafki przystosowane do umieszczenia wysuwanych z szafki kuwet i koszów		Tak
7	Blat wykonany z tworzywa ABS lub równoważnego z pogłębieniem lub ze stali kwasoodpornej otoczony z minimum dwóch stron bandami		Tak
8	Dodatkowy wysuwany blat roboczy boczny		Tak
9	Wózek mobilny posiadający 4 kółka o średnicy 100-130mm (minimum 2 z nich z blokadą)		Tak
10	Wyposażony w uchwyt do prowadzenia wózka mocowany z boku wózka		Tak
11	Wyposażona w cztery odboje		Tak
12	Wymiary całkowite wózka:
13	długość 900mm (+/-50mm)		Tak
14	szerokość 550mm (+/-50mm)		Tak
15	wysokość od podłoża do blatu 950mm (+/-50mm)		Tak
16	Wyposażenie wózka:
17	wysuwane z szafki 2-4 kuwety		Tak
18	wysuwane z szafki 2-4 kosze na akcesoria		Tak
19	1 dozownik mydła mocowany do szafki		Tak
20	1 pojemniki na zużyte igły mocowany z boku wózka		Tak
21	1 pojemnik na odpady medyczne z wahadłowym lub kolanowym systemem otwierania mocowany z boku wózka		Tak
22	Kolor szafki do ustalenia z Zamawiającym		Tak
23	Gwarancja minimum 24 miesiące		Tak
24	Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji 2016		TAK

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
Uwaga! Należy wypełnić wszystkie pozycje tabeli pod rygorem odrzucenia oferty. Oferowany sprzęt musi posiadać wszystkie określone jako wymagane parametry. Są to parametry minimalne. Wykonawca zobowiązany jest wpisać słowo TAK lub NIE – zgodnie ze stanem faktycznym w rubryce: wartości oferowane i wartości mieszczące się w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Brak spełnienia wymaganych powyżej parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

..............................................................
(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 6A do SIWZ
FORMULARZ CENOWY - CZĘŚĆ NR 5
Wózek zabiegowy

………………………………………
    pieczęć (nazwa) Wykonawcy
LP	Nazwa/Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Nazwa produktu	Producent
1	Wózek zabiegowy	SZT	2
OGÓŁEM

…………………….. dnia: ………………..	…………………………………
        Miejscowość	Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6B do SIWZ
Formularz wymagań technicznych – Część nr 5

……………………………………………………
        (pieczęć adresowa Wykonawcy)
WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE
Wózek zabiegowy
LP.	Wymagane parametry techniczne	Ilość	Wartości wymagane	Wartości Oferowane
1	Wózek zabiegowy. / Oferowany model, typ, producent : ………………………..….	2 szt.	TAK, oferowany model, typ
2	Konstrukcja wózka w całości wykonana ze stali nierdzewnej		Tak
3	Wózek otwarty posiadający min 2 półki otoczone z trzech stron bandami zabezpieczającymi przewożony sprzęt przed zsunięciem się		Tak
4	Wózek posiadający co najmniej jedną szufladę pod blatem o szerokości min 450 mm		Tak
5	Wózek posiadający blat roboczy górny z pogłębieniem zabezpieczającym sprzęt przed zsunięciem się		Tak
6	Wyposażony w co najmniej jeden uchwyt do prowadzenia wózka.		Tak
7	Wózek mobilny posiadający 4 kółka (2 z nich z blokadą)		Tak
8	Wyposażony w 4 odbojniki		Tak
9	Wymiary:
10	długość minimum 500 mm		Tak
11	szerokość minimum 500 mm		Tak
12	Wysokość; 850 mm (+/- 50mm).		Tak
13	Gwarancja minimum 24 miesiące		Tak
14	Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji 2016		TAK

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
Uwaga: Należy wypełnić wszystkie pozycje tabeli pod rygorem odrzucenia oferty. Oferowany sprzęt musi posiadać wszystkie określone jako wymagane parametry. Są to parametry minimalne. Wykonawca zobowiązany jest wpisać słowo TAK lub NIE – zgodnie ze stanem faktycznym w rubryce: wartości oferowane i wartości mieszczące się w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Brak spełnienia wymaganych powyżej parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

..............................................................
(podpis Wykonawcy)
Załącznik nr 7A do SIWZ
FORMULARZ CENOWY - CZĘŚĆ NR 6
Aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych ze statywem

………………………………………
    pieczęć (nazwa) Wykonawcy
LP	Nazwa/Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Nazwa produktu	Producent
1	Aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych ze statywem	Szt.	2
OGÓŁEM

…………………….. dnia: ………………..	…………………………………
        Miejscowość	Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 7B do SIWZ
Formularz wymagań technicznych – Część nr 6
……………………………………………………
        (pieczęć adresowa Wykonawcy)
WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE
Aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych ze statywem
LP.	Wymagane parametry techniczne	Ilość	Wartości wymagane	Wartości Oferowane
1	Aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych ze statywem. Oferowany model, typ, producent : ………………………..….	2 szt.	TAK, oferowany model, typ
2	Przenośny aparat do lokalizowania żył pod skórą		Tak
3	Statyw-stojak regulowany w zakresie minimum (od 50-120cm)		Tak
4	W zestawie wzmacniacz montowany na stojaku		Tak
5	Wyświetlanie obrazu na skórze pacjenta		Tak
6	Wyposażony w funkcję zmiany jasności		Tak
7	Wyposażony w funkcję uśpienia		Tak
8	Zmiana koloru oświetlenia		Tak
9	Minimum 3 tryby oświetlenia; biało-niebieski, zielono-czerwony i czerwono czarny		Tak
10	Wysuwana miarka do precyzyjnego określenia obrazu		Tak
11	Natężenie oświetlenia minimum 300-1000lx		Tak
12	Skuteczny dystans projekcji 29-31cm (+/-5cm)		Tak
13	Długość fali światła oświetlającego w zakresie nie mniejszym niż 790-980nm		Tak
14	Akumulator litowo-polimerowy		Tak
15	Wyposażony w skażnik naładowania akumulatora skanera		Tak
16	Waga skanera żył (bez stojaka) nie większa niż 0,35kg		Tak
17	Gwarancja minimum 24 miesięcy		Tak
18	Przeszkolenie personelu w zakresie technicznego używania		Tak
19	Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji 2016		TAK

Oświadczamy, że oferowany sprzęt, wchodzący w skład niniejszego zadania jest kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
Uwaga: Należy wypełnić wszystkie pozycje tabeli pod rygorem odrzucenia oferty. Oferowany sprzęt musi posiadać wszystkie określone jako wymagane parametry. Są to parametry minimalne. Wykonawca zobowiązany jest wpisać słowo TAK lub NIE – zgodnie ze stanem faktycznym w rubryce: parametry oferowane i parametry mieszczące się w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Brak spełnienia wymaganych powyżej parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

..............................................................
(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 8A do SIWZ
FORMULARZ CENOWY - CZĘŚĆ NR 7
Aparat do mierzenia ciśnienia specjalistyczny

………………………………………
    pieczęć (nazwa) Wykonawcy
LP	Nazwa/Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Nazwa produktu	Producent
1	Aparat do mierzenia ciśnienia specjalistyczny	Szt.	2

…………………….. dnia: ………………..	…………………………………
        Miejscowość	Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 8B do SIWZ
Formularz wymagań technicznych – Część nr 7

……………………………………………………
        (pieczęć adresowa Wykonawcy)
WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE
Aparat do mierzenia ciśnienia specjalistyczny
LP.	Wymagane parametry techniczne	Ilość	Wartości wymagane	Wartości Oferowane
1	Aparat do mierzenia ciśnienia specjalistyczny. / Oferowany model, typ, producent : ………………………..….	2 szt.	TAK, oferowany model, typ
2	Przenośny aparat do mierzenia ciśnienia metodą oscylometryczną		Tak
3	Zakres pomiarowy nie mniejszy niż od 0-300mmHg		Tak
4	Błąd pomiaru nie większy niż 5mmHg		Tak
5	Ciśnienie systolic. W zakresie nie mniejszym niż 70-290mHg		Tak
6	Ciśnienie diastolic. w zakresie nie mniejszym niż 45-180mHg		Tak
7	Puls w zakresie nie mniejszym niż 30-240b.p.m.		Tak
8	Waga nie większa niż 270g.		Tak
9	Przesyłanie pomiarów za pomocą kabla USB lub bezprzewodowo		Tak
10	Zasilanie akumulator		Tak
11	Wymiary 128x78x27mm (+/-20mm)		Tak
12	Programowanie minimum 6 okresów pomiarowych		Tak
13	Ilość pomiarów nie mniejsza 1, 2, 4, 6, 12, 20, 30 na godzinę		Tak
14	Możliwość pomiaru na życzenie lub programowanie pomiaru np. co 2 min.		Tak
15	Możliwość programowania częstotliwości pomiarów np. w dzień i w nocy.		Tak
16	Program medyczny przystosowany do współpracy z komputerem PC w systemie Windows 7, 8 lub wyższym		Tak
17	Możliwość współpracy oprogramowania w sieci szpitala, wymiana danych z oprogramowania medycznego ze Zintegrowanym Systemem Informatycznym Szpitala w zakresie odbioru zleceń i wysyłania wyników według jednego z obowiązujących standardów wymiany danych medycznych.		Tak
18	Zakres pracy temperatury minimum od -5°C do 40°C		Tak
19	Wyświetlacz segmentowy do prezentowania pomiarów i komunikatów o pracy aparatu		Tak
20	Wyposażenie: a) 3 mankiety pomiarowe (L. M. S.), b) przewód gumowy , c) futerał, d) dodatkowo komplet akumulatorów zapasowych, e) ładowarka do akumulatorów, f) instrukcja obsługi i program medyczny w języku polskim		Tak
21	Gwarancja minimum 24 miesiące		Tak
22	Przeglądy w okresie gwarancji bezpłatne		Tak
23	Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji 2016		TAK

Oświadczamy, że oferowany sprzęt, wchodzący w skład niniejszego zadania jest kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
Uwaga: Należy wypełnić wszystkie pozycje tabeli pod rygorem odrzucenia oferty. Oferowany sprzęt musi posiadać wszystkie określone jako wymagane parametry. Są to parametry minimalne. Wykonawca zobowiązany jest wpisać słowo TAK lub NIE – zgodnie ze stanem faktycznym w rubryce: parametry oferowane i parametry mieszczące się w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Brak spełnienia wymaganych powyżej parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

..............................................................
(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 9A do SIWZ
FORMULARZ CENOWY - CZĘŚĆ NR 8
Aparat EKG + zestaw

………………………………………
    pieczęć (nazwa) Wykonawcy
LP	Nazwa/Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Nazwa produktu	Producent
1	Aparat EKG + zestaw	Szt.	1
OGÓŁEM

…………………….. dnia: ………………..	…………………………………
        Miejscowość	Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 9B do SIWZ
Formularz wymagań technicznych – Część nr 8

……………………………………………………
        (pieczęć adresowa Wykonawcy)
WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE
Aparat EKG + zestaw

Lp.	Wymagane parametry techniczne	Ilość	Parametry wymagane	Parametry oferowane
1	APARAT EKG+ zestaw / Oferowany model, typ, producent: / ………………………..….………………………………	Szt. 1	TAK, oferowany model, typ
2	Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji 2016		TAK
3	Rejestracja min 12 odprowadzeń EKG		TAK
4	Praca w trybie automatycznym i manualnym		TAK
5	Kolorowy ekran dotykowy min 7’’ umożliwiający łatwą obsługę aparatu		TAK
6	Czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV		TAK
7	Prędkość zapisu: 5/10/25/50 mm/s		TAK
8	Regulowana długość zapisu badania automatycznego (od 6 do 15 sekund) lub co 10 sekund.		TAK
9	Wydruk w trybie 3,6 lub 12 przebiegów EKG na drukarce aparatu (szerokość papieru: 112mm lub 110mm lub 210mm ) lub drukarce zewnętrznej PCL5/PCL6		TAK
10	Możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie		TAK
11	Proste zakładanie papieru		TAK
12	Prezentacja na wyświetlaczu 3,6 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji , badań zapisanych w pamięci		TAK
13	Klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi		TAK
14	Łatwa obsługa dzięki menu obsługiwanemu za pomocą panelu dotykowego		TAK
15	Baza pacjentów i badań min. 1000 i min 1000 badań		TAK
16	Automatyczna analiza i interpretacja ( wyniki zależne od wieku i płci pacjenta)		TAK
17	Wykonanie min 90 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej		TAK
18	Ciągły pomiar częstości akcji serca ( HR ) i jego prezentacja / (INOP), niezależna dla każdego kanału		TAK
19	Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeni		TAK
20	Przystosowanie do bezpośredniej pracy na otwartym sercu, lub bez możliwości pracy na otwartym sercu		TAK
21	Filtry : zakłóceń sieciowych, zakłóceń mięśniowych, izolinii		TAK
22	Detekcja niewłaściwego kontaktu elektrody ze skórą pacjenta ( INOP ) , niezależna dla każdego kanału		TAK
23	Wykrywanie i prezentacja impulsów i stymulujących		TAK
24	Zabezpieczenie przed impulsem defibrylujących		TAK
25	Eksport badań do pamięci USB, na skrzynkę e-mail lub na inny aparat za pomocą usługi EKG-MAIL, lub; z funkcją eksportu badań na zewnętrzną pamięć USB lub dysk sieciowy za pomocą protokołu FTP, lub; z możliwością eksportu badań do pamięci USB za pomocą dedykowanego oprogramowania, na skrzynkę e-mail bezpośrednio przez komputer z podłączeniem do internetu.		TAK
26	Zapis badania do pamięci USB w formacie PDF		TAK
27	Bezprzewodowa ( przez Wi-Fi ) lub przewodowa komunikacja z siecią LAN lub z siecią Internet za pośrednictwem sieci LAN		TAK
28	Współpraca z programowaniem służącym do zarządzania i możliwość wykonania badań EKG z poziomu komputera		TAK
29	Przyjmowanie zleceń HL7		TAK
30	Wykonywanie spirometrycznego badania przesiewowego przy użyciu przystawki		TAK
31	EDM – archiwizacja badań za dany okres na zewnętrznym nośniku ( pamięć USB )		TAK
32	Interfejs komunikacyjny: 3 x port USB ( równoczesna komunikacja z PC, drukarką zewnętrzną i pamięcią USB) lub; z 2 portami USB do podłączenia drukarki zewnętrznej i pamięci USB oraz z portem Ethernet służącym do podłączenia do komputera PC.		TAK
33	Zasilanie sieciowo-akumulatorowe		TAK
34	Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora		TAK
35	Konfiguracja ustawień aparatu		TAK
36	Standardowe wyposażenie: wózek medyczny, drukarka laserowa monochromatyczna z wydrukiem dwustronicowym, kabel EKG KEKG, elektrody przyssawkowe, elektrody kończynowe klipsowe, żel EKG, papier EKG ( rolka), kabel Ethernetowi, kabel zasilający lub; standardowe inne kable do badań EKG dedykowane do aparatów EKG.		TAK
37	Gwarancja min. 24 miesiące		TAK
38	Bezpłatny serwis w okresie gwarancji		TAK

Oświadczamy, że oferowany sprzęt, wchodzący w skład niniejszego zadania jest kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
Uwaga: Należy wypełnić wszystkie pozycje tabeli pod rygorem odrzucenia oferty. Oferowany sprzęt musi posiadać wszystkie określone jako wymagane parametry. Są to parametry minimalne. Wykonawca zobowiązany jest wpisać słowo TAK lub NIE – zgodnie ze stanem faktycznym w rubryce: parametry oferowane i parametry mieszczące się w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Brak spełnienia wymaganych powyżej parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

..............................................................
(podpis Wykonawcy)
Załącznik nr 10A do SIWZ
FORMULARZ CENOWY - CZĘŚĆ NR 9
Spirometr + zestaw

………………………………………
    pieczęć (nazwa) Wykonawcy
LP	Nazwa/Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Nazwa produktu	Producent
1	Spirometr + zestaw	Szt.	1
OGÓŁEM

…………………….. dnia: ………………..	…………………………………
        Miejscowość	Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 10B do SIWZ
Formularz wymagań technicznych – Część nr 9

……………………………………………………
        (pieczęć adresowa Wykonawcy)
WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE
Spirometr + zestaw

LP.	Wymagane parametry techniczne	Ilość	Wartości wymagane	Wartości Oferowane
1	Spirometr + zestaw. / Oferowany model, typ, producent : ………………………..….	1 szt.	TAK, oferowany model, typ
2	Głowica pneumotachograficzna wymienna, sterylna dla każdego pacjenta (bez konieczności stosowania jednorazowych filtrów przeciwbakteryjnych)		Tak
3	W dostawie min. 10 szt. głowic pneumotachograficznych		Tak
4	Ustniki w rozmiarach dla dorosłych min. 10 szt. w wyposażeniu.		Tak
5	Automatyczna kontrola prawidłowości wykonanego badania spirometrycznego zgodnie z zaleceniami ERS/ATS 2005		Tak
6	Automatyczna ocena jakości badania w skali A-F		Tak
7	Automatyczna ocena próby rozkurczowej zgodna z zaleceniami ERS		Tak
8	Możliwość prezentacji spirometrii spoczynkowej i krzywej przepływu objętości		Tak
9	Możliwość automatycznej diagnozy		Tak
10	Porównanie wyników badań z wartościami należnymi		Tak
11	Możliwość graficznej i liczbowej prezentacji porównania wyników dla minimalnie 30 zarejestrowanych badań		Tak
12	Spirometria; VC, IC, ERV, TV, BF		Tak
13	Krzywa przepływ-objętość: FEV 1, FVC EX, PEF, MEF 75, MEF 50, MEF 25, FEF25/75, TPEF, FET, MIF 50, BEV, FEV1/VC MAX, VC IN		Tak
14	Maksymalna dowolna wentylacja minutowa MVV		Tak
15	Wyznaczane parametry: MVV, BR, BF		Tak
16	Moduł automatycznego pomiaru warunków otoczenia do automatycznej korekcji ATP/BTPS		Tak
17	Kolorowy dotykowy ekran LCD o rozdzielczości 800x480 pikseli, przekątna 7 cali		Tak
18	Wbudowana drukarka termiczna szr. papieru 112 mm		Tak
19	Możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki		Tak
20	Baza danych obejmująca wyniki badań dla 1000 pacjentów		Tak
21	Obliczanie odchyleń standardowych i percentyli wartości należnych		Tak
22	Możliwość eksportu wyników badań i krzywych do programów zewnętrznych		Tak
23	Możliwość samodzielnej kontroli kalibracji spirometru przy użyciu pompy o objętości minimum 3 l		Tak
24	Uchwyt głowicy pneumotachograficznej		Tak
25	Możliwość wprowadzenia danych pacjenta: imię, nazwisko, kod pacjenta, data urodzenia, wzrost, waga, płeć		Tak
26	Minimum 2 porty USB		Tak
27	Przestrzeń martwa 38 ml		Tak
28	Zakres przepływu minimum +/- 18 l/s		Tak
29	Dokładność pomiaru przepływu < 2%		Tak
30	Rozdzielczość pomiaru przepływu 10 ml/s		Tak
31	Zakres objętości +/- 10 l		Tak
32	Dokładność pomiaru objętości < 2%		Tak
33	Rozdzielczość pomiaru objętości 10 ml		Tak
34	Zasilanie (akumulatorowe, sieciowe )		Tak
35	Wymiary 220x250x52 mm (+/- 30mm)		Tak
36	Waga nie większa niż 1,0 kg		Tak
37	Zasilanie 230 V 50 Hz.		Tak
38	Oprogramowanie w języku polskim		Tak
39	Instrukcja obsługi w języku polskim		Tak
40	Przeszkolenie personelu z obsługi w miejscu instalacji		Tak
41	Gwarancja minimum 24 miesiące		Tak
42	Przeglądy w okresie gwarancji bezpłatne		Tak
43	Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji 2016		TAK

Oświadczamy, że oferowany sprzęt, wchodzący w skład niniejszego zadania jest kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
Uwaga: Należy wypełnić wszystkie pozycje tabeli pod rygorem odrzucenia oferty. Oferowany sprzęt musi posiadać wszystkie określone jako wymagane parametry. Są to parametry minimalne. Wykonawca zobowiązany jest wpisać słowo TAK lub NIE – zgodnie ze stanem faktycznym w rubryce: parametry oferowane i parametry mieszczące się w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Brak spełnienia wymaganych powyżej parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

..............................................................
(podpis Wykonawcy)
Załącznik nr 11A do SIWZ
FORMULARZ CENOWY - CZĘŚĆ NR 10
Zestaw do terapii EEG Biofeedback wraz z dodatkowym wyposażeniem

………………………………………
    pieczęć (nazwa) Wykonawcy
LP	Nazwa/Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Nazwa produktu	Producent
1	Zestaw do terapii EEG Biofeedback wraz z dodatkowym wyposażeniem	Szt.	1
2	Laptop wraz z dodatk. monitorem 19'' do zestawu do terapii EEG Biofeedback	Szt.	1
OGÓŁEM

…………………….. dnia: ………………..	…………………………………
        Miejscowość	Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 11B do SIWZ
Formularz wymagań technicznych – Część nr 10
……………………………………………………
        (pieczęć adresowa Wykonawcy)
WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE
Zestaw do terapii EEG Biofeedback wraz z dodatkowym wyposażeniem

Lp.	Wymagane parametry techniczne	Ilość	Parametry wymagane	Parametry oferowane
Zestaw do terapii EEG biofeedback wraz z dodatkowym wyposażeniem Oferowany model, typ, producent ………………………………………		Szt. 1	TAK, oferowany model, typ
I.	Zestaw EEG biofeedback:		TAK
1.	Aparatura powinna posiadać certyfikat wyrobu medycznego CE kl I, System spełnia standardy IEEE		TAK
2.	5-kanałowy koder z możliwością jednoczesnej rejestracji 5 czujników		TAK
3.	możliwość obsługi czujników do pomiaru SEMG (powierzchniowego EMG), BVP lub EKG (rytmu serca), Temp (temperatury), oddychania, SC przewodności skóry, niR HEG, piR HEG		TAK
4.	Zestaw elektrod miseczkowych i usznych		TAK
5.	Instrukcja obsługi w języku polskim		TAK
6.	Aparatura powinna posiadać certyfikat CE		TAK
7.	Aparatura fabrycznie nowa		TAK
8.	możliwość prowadzenia dwukanałowej diagnostyki EEG		TAK
9.	możliwość pomiaru impedancji za pomocą zewnętrznego czujnika		TAK
10.	Aparat wyposażony w czujnik do pomiaru czasu reakcji		TAK
11.	kabel optyczny łączący koder z USB		TAK
12.	urządzenie USB – łącznik kodera z komputerem		TAK
13.	czujnik do EEG z funkcją pomiaru impedancji wraz z elektrodami		TAK
14.	pasta umożliwiająca przyczepienie elektrod do głowy pacjenta		TAK
15.	żel/piling do przygotowania skóry pacjenta przed przymocowaniem elektrod		TAK
16.	Czujnik do pomiaru zmienności rytmu serca oraz do pomiaru objętości pulsu (fotopletysmograf). Powinien mieć mozliwość pomiaru: tętno, amplituda BVP, kształt fal BVP, zmienność HR.		TAK
17.	Czujnik Oddychania pas z rzepem z możliwością montażu czujnika na przeponie lub klatce piersiowej, powinien umożliwiać pomiar amplitudy i rytmu oddychania.		TAK
II.	Oprogramowanie		TAK
18.	specjalistyczne oprogramowanie systemu EEG Biofeedback w języku polskim do analizy i sterowania czynnością bioelektryczną mózgu podczas treningu		TAK
19.	Tworzenie opisów treningów, eksportowanie badań, prowadzenie archiwizacji i tworzenia statystyk		TAK
20.	polska wersja językowa		TAK
21.	możliwość zarządzania bazą danych pacjentów		TAK
22.	możliwość zapisu i analizy sesji treningowych i badań		TAK
23.	możliwość samodzielnego dołączania do systemu animacji, muzyki, ćwiczeń, obrazu z kamery wideo,		TAK
24.	możliwość korzystania z bajek i filmów DVD, CD, plików AVI Wave, BMP, MP3, stymulacja dźwiękowa przy pomocy dudnień binauralnych (binaural beats).		TAK
25.	możliwość korzystania z gier typu Flash		TAK
26.	możliwość samodzielnej budowy lub edycji ekranu terapeuty i pacjenta		TAK
27.	możliwość samodzielnej budowy lub edycji skryptów terapeutycznych		TAK
28.	możliwość automatycznego usuwania artefaktów		TAK
29.	możliwość tworzenia raportów i trendów (automatycznie generowany raport z przebiegu wszystkich sesji)		TAK
30.	możliwość implementowania do systemu skryptów terapeutycznych przygotowanych przez innych terapeutów		TAK
31.	możliwość archiwizacji danych oraz eksport ich do Worda i Exela		TAK
32.	duża ilość narzędzi wyświetlania statystyk dla całych sesji i wybranych fragmentów sesji		TAK
33.	Zestaw minimum 120 plansz diagnostycznych i treningowych		TAK
34.	minimum 80 animacji/gier z możliwością rozszerzenia do 200 animacji		TAK
35.	możliwość zapisu surowego sygnału EEG i odtwarzanie go po sesji		TAK
36.	możliwość archiwizacji danych oraz eksport ich do Worda i Excela		TAK
37.	duża ilość narzędzi wyświetlania statystyk dla całych sesji i wybranych fragmentów sesji (wykresy liniowe, słupkowe, okresowe, 3D, liczbowe, JTFA)		TAK
38.	Oprogramowanie współpracujące z dostarczaną aparaturą, pozwalające na badanie wzajemnych zależności między procesami fizjologicznymi i poznawczymi u badanego. Oprogramowanie powinno zawierac ekrany umożliwiające monitorowanie i ocenę reakcji fizjologicznych, jaki i trening parametrów takich jak temperatura obwodowa, zmienność rytmu serca (w tym HRV), oddychanie (piersiowe, przeponowe), napięcie mięśni (EMG), przewodność skórnogalwaniczną (SC) i in.		TAK
39.	dodatkowe gry do treningu - współpracujące z dostarczonym oprogramowaniem, na nośniku CD/DVD. Gry powinny mieć opcje rozbudowane: możliwość wyboru postaci, pojazdu, scenerii. Gra powinna mieć możliwość sterowania za pomocą różnych parametrów takich jak: EEG, pomiar tętna, przewodność skóry, EMG, oddech. Dodatkowo powinna mieć możliwość podłączenia i obsługę zewnętrznego interfejsu I/O Relay dla zabawek mechanicznych i ruchomych urządzeń zewnętrznych (np. robotów)		TAK
40.	dodatkowy pakiet animacji na płycie CD (min. 180 sztuk)		TAK
III.	Fotel dla pacjenta z elektrycznym masażem		TAK
41.	fotel przystosowany do prowadzenia terapii EEG Biofeedback		TAK
42.	obrotowy		TAK
43.	Możliwość zablokowania lub bez możliwości zablokowania obrotowej stopy		TAK
44.	materiał poszycia - skóra ekologiczna		TAK
45.	rozkładany, regulowany		TAK
46.	oparcie na kark		TAK
47.	regulowany podnóżek		TAK
48.	Funkcja masażu:		TAK
49.	min. 6 punktów masażu (4 w fotelu i 2 w podnóżku)		TAK
50.	min. 4 programów masażu		TAK
51.	2 stopnie natężenia masażu		TAK
52.	automatyczne programy do masażu grzbietu, pośladków oraz ud		TAK
53.	możliwość manualnego wybierania stref do masowania		TAK
IV.	Szafka na kółkach pod komputer oraz koder		TAK
V.	Laptop		TAK, oferowany model, typ
54.	Oprogramowanie systemowe min. Windows 7 prof. – lub równoważne. Zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. / System operacyjny współpracujący z urządzeniem EEG.		TAK
55.	Oprogramowanie biurowe zgodne (w 100%) pod względem formatów plików, cech użytkowych i funkcjonalności z MS Office min. 2013		TAK
56.	Procesor klasy x86, nie mniej niż 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem co najmniej 2,6 GHz. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 3400 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie (http://www.cpubenchmark.net)		TAK, oferowany model, typ
57.	Pamięć ram - min. 4GB		TAK
58.	Dysk twardy min. HDD 500GB		TAK
69.	Przekątna ekranu - min. 15"		TAK
60.	Matryca matowa		TAK
61.	Rozdzielczość ekranu - min. 1600px x 900px		TAK
62.	Wyjście do podłączenia dodatkowego monitora (np. HDMI, VGA)		TAK
63.	Czytnik kart pamięci SD		TAK
VI.	Monitor LED/LCD		TAK, oferowany model, typ
64.	Przekątna ekranu - 19”		TAK
65.	Złącze wejściowe zgodne z wyjściem sygnału wideo z komputera (np. HDMI, VGA)		TAK
66.	Jasność - nie mniejsza niż 250cd/m2		TAK
67.	Kontrast - nie mniejszy niż 1000:1		TAK
68.	Czas reakcji matrycy nie większy niż 5ms		TAK
69.	Rozdzielczość nie mniejsza niż 1280x1024 przy 60Hz		TAK
70.	Możliwość zamontowania na statywie - Standard montażowy VESA		TAK
71.	Kabel zasilający o długości odpowiedniej do zastosowanego statywu pod monitor		TAK
72.	Kabel do przesyłu obrazu o długości odpowiedniej do zastosowanego statywu pod monitor		TAK
	Uchwyt biurkowy do monitora:		TAK
73.	Rozstaw śrub mocujących w standardzie VESA - rozstaw zgodny z monitorem		TAK
74.	Maksymalne obciążenie do 15 kg		TAK
75.	Możliwość regulacji stopnia nachylenia od +15° do -15°		TAK
76.	Regulowana odległości ramienia: max 447mm		TAK
77.	Materiał – aluminium		TAK
78.	Możliwość montażu do blatu biurka lub stołu		TAK
79.	W komplecie zestaw śrub montażowych oraz do przykręcenia monitora		TAK
Gwarancja i serwis			TAK
80.	Gwarancja minimum 24 miesiące		TAK
81.	W okresie gwarancyjnym bezpłatne przeglądy sprzętu		TAK
Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji 2016			TAK
Montaż i uruchomienie			TAK

Oświadczamy, że oferowany sprzęt, wchodzący w skład niniejszego zadania jest kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
Uwaga: Należy wypełnić wszystkie pozycje tabeli pod rygorem odrzucenia oferty. Oferowany sprzęt musi posiadać wszystkie określone jako wymagane parametry. Są to parametry minimalne. Wykonawca zobowiązany jest wpisać słowo TAK lub NIE – zgodnie ze stanem faktycznym w rubryce: parametry oferowane i parametry mieszczące się w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Brak spełnienia wymaganych powyżej parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

..............................................................
(podpis Wykonawcy)
Załącznik nr 12A do SIWZ
FORMULARZ CENOWY - CZĘŚĆ NR 11
Zestaw Holter EKG

………………………………………
    pieczęć (nazwa) Wykonawcy
LP	Nazwa/Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Nazwa produktu	Producent
1	Zestaw Holter EKG	Szt.	2
OGÓŁEM

…………………….. dnia: ………………..	…………………………………
        Miejscowość	Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 12B do SIWZ
Formularz wymagań technicznych – Część nr 11

……………………………………………………
        (pieczęć adresowa Wykonawcy)
WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE
Zestaw Holter EKG

Lp.	Wymagane parametry techniczne	Ilość	Parametry wymagane	Parametry oferowane
Zestaw Holter EKG / Oferowany model, typ, producent ………………………………		2 szt.	TAK, oferowany model, typ
a) Oprogramowanie holterowskie:			TAK
1	Oprogramowanie oraz instrukcja obsługi w języku polskim		TAK
2	Przeprowadzanie klasyfikacji oraz reklasyfikacji zaburzeń rytmu serca ich edycję i walidację		TAK
3	Analiza dobowa częstości rytmu serca HR		TAK
4	Prezentacja 24-godzinnej analizy załamka ST, obniżenie/uniesienie		TAK
5	Alaliza dyspersji QT iQTc		TAK
6	Analiza HRV		TAK
7	Analiza migotania przedsionków		TAK
8	Analiza HRT		TAK
9	Analiza bezdechu nocnego		TAK
10	Detekcja i analiza skuteczności pracy rozrusznika		TAK
11	Dowolna edycja zawartości raportu		TAK
12	Moduł do edycji fragmentów zapisu EKG		TAK
13	Baza danych pacjentów wraz z ich badaniami		TAK
14	Klucz sprzętowy		TAK
15	Oprogramowanie dostarczone na nonośniku CD lub USB		TAK
b) Rejestrator			TAK
17	Rejestracja 12 kanałów		TAK
18	Zasilanie - akumulator lub bateria alkaliczna		TAK
19	Wyświetlacz LCD - rozdzielczość 128x64 lub 128x128, możliwość sprawdzenia jakości sygnału		TAK
20	Zapis na karcie pamięci typu SD, w zestawie min. 2GB		TAK
21	Instrukcja w języku polskim		TAK
22	Pas do noszenia rejestratora przez pacjenta		TAK
23	Kabel do transmisji danych		TAK
24	Pudełko - futerał do przechowywania urządzenia		TAK
25	Zestaw elektrod do przeprowadzenia badań		TAK
Dostawa oraz instalacja oprogramowania na komputerze klienta			TAK
Gwarancja min. 24 miesiące			TAK
Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji 2016			TAK

Oświadczamy, że oferowany sprzęt, wchodzący w skład niniejszego zadania jest kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
Uwaga: Należy wypełnić wszystkie pozycje tabeli pod rygorem odrzucenia oferty. Oferowany sprzęt musi posiadać wszystkie określone jako wymagane parametry. Są to parametry minimalne. Wykonawca zobowiązany jest wpisać słowo TAK lub NIE – zgodnie ze stanem faktycznym w rubryce: parametry oferowane i parametry mieszczące się w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Brak spełnienia wymaganych powyżej parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

..............................................................
(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 13A do SIWZ
FORMULARZ CENOWY - CZĘŚĆ NR 12
Respirator ze stojakiem i czujnikiem tlenu

………………………………………
    pieczęć (nazwa) Wykonawcy
LP	Nazwa/Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Nazwa produktu	Producent
1	Respirator ze stojakiem i czujnikiem tlenu	Szt.	4

…………………….. dnia: ………………..	…………………………………
        Miejscowość	Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 13B do SIWZ
Formularz wymagań technicznych – Część nr 12

……………………………………………………
        (pieczęć adresowa Wykonawcy)
WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE
Respirator ze stojakiem i czujnikiem tlenu

LP.	Wymagane parametry techniczne	Ilość	Wartości wymagane	Wartości Oferowane
1	Respirator ze stojakiem i czujnikiem tlenu / Oferowany model, typ, producent……………………………...	4 szt.	TAK, oferowany model, typ
2	PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE MINIMUM:
3	Respirator transportowy dla dorosłych		Tak
4	Respirator zaopatrzony w składany uchwyt transportowy		Tak
5	Kolorowy ekran		Tak
6	Respirator o napędzie elektrycznym		Tak
7	Zasilanie energią elektryczną 230V, 50/60Hz		Tak
8	Wewnętrzny akumulator na min. 3 godz. pracy		Tak
9	Respirator wyposażony dodatkowo w odłączalny akumulator rezerwowy (łączny czas pracy na akumulatorach min. 6 godz.)		Tak
10	Możliwość prowadzenia wentylacji nieinwazyjnej i inwazyjnej		Tak
11	Kompensacja przecieków		Tak
12	Zasilanie w sprężony tlen z układu centralnego lub z butli		Tak
13	Stężenie tlenu w mieszance oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21-100%		Tak
14	Waga max 6,5 kg wraz z akumulatorami		Tak
15	Możliwość stosowania układów pasywnych i aktywnych (z zastawką wydechową)		Tak
16	Możliwość zastosowania nebulizacji w trybie wentylacji nieinwazyjnej		Tak
17	DOSTĘPNE TRYBY WENTYLACJI OBJĘTOŚCIOWEJ MINIMUM:
18	Wentylacja kontrolowana (CV)		Tak
19	Wentylacja wspomagana (AC)		Tak
20	Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV)		Tak
21	DOSTĘPNE TRYBY WENTYLACJI CIŚNIENIOWEJ MINIMUM:
22	Wentylacja w trybie kontroli ciśnienia (PC)		Tak
23	Wentylacja spontaniczna -synchronizowana (S/T)		Tak
24	Wentylacja spontaniczna (S)		Tak
25	Funkcja liniowego zwiększania ciśnienia- zmniejsza, a następnie stopniowo (liniowo) zwiększa ciśnienie do ustawionego przepisanego ciśnienia, pozwalając pacjentowi na aklimatyzację do terapii w ciągu dłuższego okresu czasu.		Tak
26	Czas wzrostu liniowego min. 5-45 min.		Tak
29	Funkcja wspierająca oddechy spontaniczne pacjenta przez uwzględnienie niewielkiej dekompresji w trakcie późniejszych etapów wdechu oraz w trakcie początkowej fazy wydechu.		Tak
30	SIMV (PC-SIMV)		Tak
31	Wentylacja synchronizowana (T)		Tak
32	Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP)		Tak
33	Wentylacja dwufazowa BiLEVEL, BIPAP		Tak
34	Wentylacja kontrolowana ciśnieniem z docelową objętością		Tak
35	Możliwość generowania przepływu wdechowego min 200 l/min celem skutecznej kompensacji niezamierzonych przecieków podczas wentylacji nieinwazyjnej		Tak
36	Funkcja rozpoznawania oraz kompensacji niezamierzonych nieszczelności systemu i automatycznego dostosowywania wentylacji w celu uzyskania optymalnej wydajności przy występowaniu nieszczelności.		Tak
37	REGULOWANE PARAMETRY MINIMUM:
38	IPAP min. 4-50 cmH2O		Tak
39	EPAP/PEEP min. 4- 25 cmH2O		Tak
40	CPAP (obwody pasywne) min. 4-20 cmH2O		Tak
41	Wspomaganie ciśnieniowe		Tak
42	Objętość oddechowa min. 50-2000 ml		Tak
43	Częstość oddechowa min. 1-60 /min.		Tak
44	Czas wdechu min. 0,3-5,0 s		Tak
45	Płynnie regulowany czas narastania		Tak
46	Czułość wyzwalania przepływu (Trigger) min. 1-9 l/min		Tak
47	Zastosowanie automatycznego „triggera” wyzwalającego zmiany ciśnienia pomiędzy fazami oddechowymi (wdech – wydech oraz wydech – wdech) reagującego na spontaniczny wysiłek oddechowy pacjenta, bez konieczności manualnego dostosowania		Tak
48	PARAMETRY MONITOROWANE PRZEZ RESPIRATOR MINIMUM:
49	Objętość oddechowa		Tak
49	Wentylacja minutowa		Tak
50	Szacowana szybkość przecieku		Tak
51	Częstość oddechu		Tak
52	Szczytowy przepływ wdechowy		Tak
53	Szczytowe ciśnienie wdechowe		Tak
54	Średnie ciśnienie w drogach oddechowych		Tak
55	Procentowy udział oddechów wyzwalanych przez pacjenta		Tak
56	Stosunek I:E		Tak
57	ALARMY MINIMUM:
58	Niskiego ciśnienia wdechowego		Tak
59	Niskiego ciśnienia wydechowego		Tak
60	Bezdech		Tak
61	Wysokiej / niskiej częstości oddechów		Tak
62	Wysokiej / niskiej wentylacji minutowej
63	Wysokiej / niskiej objętości oddechowej		Tak
64	Wysoki/ niski przepływ tlenu		Tak
65	Odłączenia obwodu oddechowego		Tak
66	INNE WYMAGANIA MINIMUM;
67	W komplecie na każdy respirator kompletny układ oddechowy jednorazowy dla dorosłych - 5 szt.		Tak
68	Podstawa jezdna pod respirator		Tak
69	Respirator wyposażony w przewód połączeniowy do tlenu zakończony wtykiem typu AGA		Tak
70	Reduktor butlowy do tlenu z szybkozłączem typu AGA dla każdego respiratora oddzielny.		Tak
71	Menu i Instrukcja obsługi w języku polskim		Tak
72	Gwarancja minimum 24 miesiące		Tak
73	Przeglądy okresowe w okresie gwarancji bezpłatne		Tak
74	Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji 2016		TAK

Oświadczamy, że oferowany sprzęt, wchodzący w skład niniejszego zadania jest kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
Uwaga: Należy wypełnić wszystkie pozycje tabeli pod rygorem odrzucenia oferty. Oferowany sprzęt musi posiadać wszystkie określone jako wymagane parametry. Są to parametry minimalne. Wykonawca zobowiązany jest wpisać słowo TAK lub NIE – zgodnie ze stanem faktycznym w rubryce: parametry oferowane i parametry mieszczące się w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Brak spełnienia wymaganych powyżej parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

..............................................................
(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 14A do SIWZ
FORMULARZ CENOWY - CZĘŚĆ NR 13
Laryngoskop

………………………………………
    pieczęć (nazwa) Wykonawcy
LP	Nazwa/Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Nazwa produktu	Producent
1	Laryngoskop	Szt.	2

…………………….. dnia: ………………..	…………………………………
        Miejscowość	Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 14B do SIWZ
Formularz wymagań technicznych – Część nr 13
……………………………………………………
        (pieczęć adresowa Wykonawcy)
WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE
Laryngoskop

Lp.	Wymagane parametry techniczne	Ilość	Wartości wymagane	Wartości Oferowane
1.	Laryngoskop / Oferowany model, typ, producent ………………………………	2	TAK, oferowany model, typ
2.	Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji 2016		TAK
3.	Materiał – stal nierdzewna i odporna na refleksy świetlne		TAK
4.	Poziom jasności nie mniejszy niż 4200lux		TAK
5.	Możliwość sterylizacji do 134°C,		TAK
6.	Rękojeść bateryjno-akumulatorowa		TAK
7.	Żarówka xenon 2,5 V		TAK
8.	Światłowód		TAK
9.	Łyżki światłowodowe rozmiar 2,3,4; jeden uchwyt		TAK
10.	Gwarancja 24 miesiące		TAK
11.	Walizka z tworzywa		TAK
12.	Bezpłatny serwis w okresie gwarancji		TAK

Oświadczamy, że oferowany sprzęt, wchodzący w skład niniejszego zadania jest kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
Uwaga: Należy wypełnić wszystkie pozycje tabeli pod rygorem odrzucenia oferty. Oferowany sprzęt musi posiadać wszystkie określone jako wymagane parametry. Są to parametry minimalne. Wykonawca zobowiązany jest wpisać słowo TAK lub NIE – zgodnie ze stanem faktycznym w rubryce: parametry oferowane i parametry mieszczące się w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Brak spełnienia wymaganych powyżej parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

..............................................................
(podpis Wykonawcy)
Załącznik nr 15A do SIWZ
FORMULARZ CENOWY - CZĘŚĆ NR 14
Otoskop

………………………………………
    pieczęć (nazwa) Wykonawcy
LP	Nazwa/Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Nazwa produktu	Producent
1	Otoskop	Szt.	2
OGÓŁEM

…………………….. dnia: ………………..	…………………………………
        Miejscowość	Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 15B do SIWZ
Formularz wymagań technicznych – Część nr 14

……………………………………………………
        (pieczęć adresowa Wykonawcy)
WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE
Otoskop

Lp.	Wymagane parametry techniczne	Ilość	Wymagane parametry	Wymagane oferowane
1	OTOSKOP / Oferowany model, typ, producent ………………………	Szt. 2	TAK, oferowany model, typ
2	Oświetlenie światłowodowe , wysokiej jakości światłowód		TAK
3	Żarówka halogenowa HPX ( ksenon pod wysokim ciśnieniem )		TAK
4	Obserwacja bez przeszkód dla linii wzroku		TAK
5	Przesuwna soczewka		TAK
6	Przystosowany do otoskopii pneumatycznej		TAK
7	Ręczne usuwanie wziernika z głowicy		TAK
8	Głowica		TAK
9	Rękojeść z akumulatorem		TAK
10	Jednorazowe wzierniki uszne : 2.5mm, 3mm, 4.5mm do dezynfekcji w płynach		TAK
11	Uchwyt na szpatułki		TAK
12	Ładowanie akumulatorowe, możliwość zastąpienia akumulatora bateriami		TAK
13	Ładowarka sieciowa		TAK
14	Sztywne etui na suwak		TAK
15	Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji 2016		TAK
16	Gwarancja minimum 24 miesiące		TAK
17	Bezpłatny serwis w okresie gwarancji		TAK

Oświadczamy, że oferowany sprzęt, wchodzący w skład niniejszego zadania jest kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
Uwaga: Należy wypełnić wszystkie pozycje tabeli pod rygorem odrzucenia oferty. Oferowany sprzęt musi posiadać wszystkie określone jako wymagane parametry. Są to parametry minimalne. Wykonawca zobowiązany jest wpisać słowo TAK lub NIE – zgodnie ze stanem faktycznym w rubryce: parametry oferowane i parametry mieszczące się w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Brak spełnienia wymaganych powyżej parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

..............................................................
(podpis Wykonawcy)
Załącznik nr 16A do SIWZ
FORMULARZ CENOWY - CZĘŚĆ NR 15
Nawilżacz powietrza z funkcją jonizacji

………………………………………
    pieczęć (nazwa) Wykonawcy
LP	Nazwa/Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Nazwa produktu	Producent
1	Nawilżacz powietrza z funkcją jonizacji	Szt.	6
OGÓŁEM

…………………….. dnia: ………………..	…………………………………
        Miejscowość	Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 16B do SIWZ
Formularz wymagań technicznych – Część nr 15

……………………………………………………
        (pieczęć adresowa Wykonawcy)
WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE
Nawilżacz powietrza z funkcją jonizacji

Lp.	Wymagane parametry techniczne	Ilość	Parametry wymagane	Parametry oferowane
1	NAWILŻACZ POWIETRZA Z FUNKCJĄ JONIZACJI / Oferowany model, typ, producent …………………………	Szt. 6	TAK, oferowany model, typ
2	Automatyczna kontrola wilgoci ( aktualny poziom nawilżenia powietrza)		TAK
3	Automatyczne wyłączanie się urządzenia w momencie gdy zbiornik z wodą się opróżni		TAK
4	Regulacja natężenia pracy nawilżacza		TAK
5	Zegar pozwala na wskazanie czasu pracy urządzenia min 12 godz.		TAK
6	Pojemnik na wodę min 5,5l		TAK
7	Funkcja jonizacji powietrza		TAK
8	Automatyczna kontrola poziomu wilgoci		TAK
9	Wyposażony w tryb nocny –praca cicha (poziom hałasu do 35db)		TAK
10	Powierzchnia min 40m2		TAK
11	Zdolność nawilżania min 300(g/h)		TAK
12	Kolor- możliwość wyboru koloru		TAK
13	Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji 2016		TAK
14	Gwarancja 24 miesiące		TAK
15	Bezpłatny serwis w okresie gwarancji		TAK

Oświadczamy, że oferowany sprzęt, wchodzący w skład niniejszego zadania jest kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
Uwaga: Należy wypełnić wszystkie pozycje tabeli pod rygorem odrzucenia oferty. Oferowany sprzęt musi posiadać wszystkie określone jako wymagane parametry. Są to parametry minimalne. Wykonawca zobowiązany jest wpisać słowo TAK lub NIE – zgodnie ze stanem faktycznym w rubryce: parametry oferowane i parametry mieszczące się w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Brak spełnienia wymaganych powyżej parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

..............................................................
(podpis Wykonawcy)
Załącznik nr 17A do SIWZ
FORMULARZ CENOWY - CZĘŚĆ NR 16
Wanna ze zintegrowanym systemem

………………………………………
    pieczęć (nazwa) Wykonawcy
LP	Nazwa/Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Nazwa produktu	Producent
1	Wanna z zintegrowanym systemem	Szt.	1
2	Wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej	Szt.	1
OGÓŁEM

…………………….. dnia: ………………..	…………………………………
        Miejscowość	Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 17B do SIWZ
Formularz wymagań technicznych – Część nr 16

……………………………………………………
        (pieczęć adresowa Wykonawcy)
WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE
Wanna ze zintegrowanym systemem

Lp.	Wymagane parametry techniczne	Ilość	Wartości wymagane	Wartości Oferowane
I.	Wanna z zintegrowanym systemem / Oferowany model, typ, producent …………………………………	Szt.1	TAK, oferowany model, typ
1	Wanna stanowi urządzenie wolnostojące		TAK
2	Wanna wykonana z tworzywa posiadającego certyfikaty dopuszczające ją do stosowania w pomieszczeniach, dla osób niepełnosprawnych. Wykonana z najnowszych technologii i według obowiązujących standardów, zarejestrowana jako urządzenie medyczne		TAK
3	Wymiary wanny: długość maksymalna – co najmniej 2200mm, nie więcej niż 2300mm, szerokość – co najmniej 800mm, nie więcej niż 970mm		TAK
4	elektrycznie regulowana wysokość niecki wannowej- zakres regulacji wysokości co najmniej 400mm		TAK
5	Wanna posiada następujące urządzenia: baterię mieszalną wody z możliwością przełączenia na prysznic ręczny na przewodzie długości ok. 2m, termometr (pomiar temperatury wody) z wyświetlaczem, panel sterujący ustawieniami wanny		TAK
6	zasilanie elektryczne wanny powinno wynosić 230V i uwzględniać normy obowiązujące na terenie Polski		TAK
7	układ zasilania elektrycznego wanny zabezpieczony wyłącznikiem różnicowo-prądowym		TAK
II.	Wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej: (podnośnik)		TAK
8	Możliwość transportu pacjenta w pozycji siedzącej i leżącej		TAK
9	kompatybilny z oferowaną przez wykonawcę wanną		TAK
10	leże o długości 2000mm +/- 70 mm		TAK
11	wykonany z materiału odpornego na ciężar pacjenta ( udźwig nie mniej niż 130kg )		TAK
12	system kółek skrętnych (wraz z możliwością systemu hamulców) ułatwiających przemieszczenie go wraz z osobą niepełnosprawną		TAK
13	wykonany z materiału odpornego na korozję		TAK
14	w komplecie dwa materacyki i podgłówek wykonane z materiału umożliwiającego ich dezynfekcje (materiał odporny na środki dezynfekcyjne)		TAK
15	mechanizm podnoszenia i opuszczenia leża (regulacja wysokości – podnośnik hydrauliczny z możliwością regulacji prędkości)		TAK
16	system zabezpieczenia pacjenta przed upadkiem (np. pasy)		TAK
Gwarancja min. 24 miesiące			TAK
Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji 2016			TAK

Uwaga: Wanna i wózek stanowią zintegrowany system do pielęgnacji chorych. Są to elementy niezbędne do kąpieli pacjentów. Kąpiel w wannie bez użycia podnośnika jest niemożliwa ze wzglądu na stan zdrowia pacjentów oraz ich ograniczone możliwości motoryczne.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt, wchodzący w skład niniejszego zadania jest kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
Uwaga: Należy wypełnić wszystkie pozycje tabeli pod rygorem odrzucenia oferty. Oferowany sprzęt musi posiadać wszystkie określone jako wymagane parametry. Są to parametry minimalne. Wykonawca zobowiązany jest wpisać słowo TAK lub NIE – zgodnie ze stanem faktycznym w rubryce: parametry oferowane parametry mieszczące się w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Brak spełnienia wymaganych powyżej parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

..............................................................
(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 18A do SIWZ
FORMULARZ CENOWY - CZĘŚĆ NR 17
Meble medyczne
………………………………………
    pieczęć (nazwa) Wykonawcy
LP	Nazwa/Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Nazwa produktu	Producent
1	Taboret lekarski	Szt.	4
2	Szafa lekarska 2-drzwiowa	Szt.	10
3	Szafa lekarska 1-drzwiowa	Szt.	2
4	Szafa wisząca medyczna	Szt.	5
5	Stolik pod aparaturę 2-półkowy z szufladą	Szt.	4
6	Kozetka lekarska	Szt.	10
7	Stanowisko do wstrzyknięć	Szt.	1
OGÓŁEM

…………………….. dnia: ………………..	…………………………………
        Miejscowość	Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 18B do SIWZ
Formularz wymagań technicznych – Część nr 17

……………………………………………………
        (pieczęć adresowa Wykonawcy)
WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE
Meble medyczne
LP.	Wymagane parametry techniczne	Ilość	Wartości wymagane	Wartości Oferowane
I.	Taboret lekarski. / Oferowany model, typ, producent : ………………………..….	4 szt.	TAK, oferowany model, typ
2	Konstrukcja chromowana wraz z podnóżkiem i kółkami		Tak
3	Siedzisko i oparcie pokryte łatwo zmywalnym materiałem		Tak
4	Średnica siedziska 36cm (+/-3cm)		Tak
5	Średnica podstawy minimum 61 cm		Tak
6	Wysokość siedziska regulowana w zakresie minimum 60-78cm		Tak
7	Kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym		Tak
8	Taboret wyposażony w podstawę pod nogi		Tak
II.	Szafa lekarska 2-drzwiowa. / Oferowany model, typ, producent : ………………………..….	10 szt.	TAK, oferowany model, typ
1	Dwa skrzydła uchylne		Tak
2	Drzwi i boki szafy przeszklone wykonane z szyby hartowanej przezroczystej lub szyby klejonej przezroczystej o grubości nie mniejszej niż 4mm		Tak
3	Drzwi zamykane zamkiem baskwilowym ryglującym w trzech lub dwóch punktach i uchwytem klamkowym		Tak
4	Szafa wyposażona w 4 półki wykonane ze szkła bezpiecznego hartowanego o minimalnym udźwigu 23 kg		Tak
5	Konstrukcja i drzwi wykonane z blachy o grubości minimum 0,8mm i malowane proszkowo		Tak
6	Wymiary wys.180cm(+/-5cm) x szer. 90cm (+/- 5cm) x głęb. 43cm (+/-3cm)		Tak
7	Kolor w tonacji jasno-szarej do uzgodnienia z zamawiającym		Tak
8	Nóżki z blachy o wysokości 80 – 130 mm		Tak
III.	Szafa lekarska 1-drzwiowa. / Oferowany model, typ, producent : ………………………..….	2 szt.	TAK, oferowany model, typ
1	Drzwi i boki szafy przeszklone wykonane z szyby hartowanej przezroczystej lub szyby klejonej przezroczystej o grubości nie mniejszej niż 4mm		Tak
2	Drzwi zamykane zamkiem baskwilowym ryglującym w trzech lub dwóch punktach i uchwytem klamkowym		Tak
3	Szafa wyposażona w 4 półki wykonane ze szkła bezpiecznego hartowanego o minimalnym udźwigu 23 kg		Tak
4	Konstrukcja i drzwi wykonane z blachy o grubości minimum 0,8mm i malowane proszkowo		Tak
5	Wymiary wys.180cm(+/-5cm) x szer. 60cm (+/- 3cm) x głęb. 43cm (+/-3cm)		Tak
6	Kolor w tonacji jasno-szarej do uzgodnienia z zamawiającym		Tak
7	Nóżki z blachy o wysokości 80 – 130 mm		Tak
IV.	Szafa medyczna wisząca. / Oferowany model, typ, producent : ………………………..….	5 szt.	TAK, oferowany model, typ
1	Drzwi lub drzwi i boki szafy przeszklone, wykonane z szyby hartowanej przezroczystej lub szyby klejonej przezroczystej o grubości nie mniejszej niż 4mm		Tak
2	Szafa wyposażona w 2 półki wykonane ze szkła bezpiecznego hartowanego o minimalnej grubości 4mm		Tak
3	Konstrukcja wykonana z blachy o grubości minimum 0,8mm i malowane proszkowo		Tak
4	Wymiary wys.50cm (+/-5cm) x szer. 100cm (+/- 5cm) x głęb. 25cm (+/-2cm)		Tak
5	Kolor w tonacji jasno-szarej do uzgodnienia z zamawiającym		Tak
V.	Stolik pod aparaturę 2-półkowy z szufladą. / Oferowany model, typ, producent : ………………………..….	4 szt.	TAK, oferowany model, typ
1	Stolik wykonany z profili aluminiowych pokryty farbą proszkową		Tak
2	Pólka oraz szuflada wykonana z płyty laminowanej lub blachy aluminiowej		Tak
3	Pod górną półką szuflada		Tak
4	Wymiary wys.82cm (+/-3cm) x szer. minimum 45cm x głęb. 45cm (+/-2cm)		Tak
5	4 kółka jezdne		Tak
6	Kolor w tonacji białej do uzgodnienia z zamawiającym		Tak
VI.	Kozetka lekarska. / Oferowany model, typ, producent : ………………………..….	10 szt.	TAK, oferowany model, typ
1	Posiada szeroki blat oraz regulowany podgłówek		Tak
2	W podgłówku stołu znajduje się wycięcie na twarz wraz z zatyczką		Tak
3	W podgłówku stołu znajduje się wycięcie na twarz wraz z zatyczką		Tak
4	Regulacja kąta nachylenia zagłówka w zakresie nie mniejszym niż; od -60° do + 45°		Tak
5	Wykręcana stopka w co najmniej w jednej z nóg kozetki pozwalająca na poziomowanie		Tak
6	Konstrukcja kozetki wykonana jest ze stali malowanej proszkowo		Tak
	Wymiary:
7	długość: 1900 mm (+/-100 mm)		Tak
8	szerokość: 750 mm (+/-50 mm)		Tak
9	wysokość: 600 mm (+/-50mm).		Tak
10	Blat obity materiałem skóropodobnym zmywalnym, odpornym na dezynfekcję		Tak
11	Kolor obicia do ustalenia z Zamawiającym		Tak
VII.	Stanowisko do wstrzyknięć. / Oferowany model, typ, producent : ………………………..….	1 szt.	TAK, oferowany model, typ
1	Fotel o stabilnej stalowej konstrukcji malowanej proszkowo		Tak
2	Wyposażony w zagłówek		Tak
3	Wyposażony w 2 regulowane podłokietniki zintegrowane		Tak
4	Wyposażony w regulację kąta pochylenia oparcia		Tak
5	Siedzisko, oparcie, podłokietniki i zagłówek tapicerowane materiałem zmywalnym, odpornym na dezynfekcję		Tak
6	Dopuszczalne obciążenie nie mniej niż 120 kg		Tak
	Wymiary:
7	wysokość nie mniejsza niż 1150mm		Tak
8	całkowita szerokość 850mm (+/- 50mm)		Tak
9	Kolor tapicerki do ustalenia z Zamawiającym		Tak
VIII.	Inne:
1	Gwarancja minimum 24 miesiące		TAK
2	Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji 2016		TAK

Oświadczamy, że oferowany sprzęt, wchodzący w skład niniejszego zadania jest kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
Uwaga: Należy wypełnić wszystkie pozycje tabeli pod rygorem odrzucenia oferty. Oferowany sprzęt musi posiadać wszystkie określone jako wymagane parametry. Są to parametry minimalne. Wykonawca zobowiązany jest wpisać słowo TAK lub NIE – zgodnie ze stanem faktycznym w rubryce: parametry oferowane i parametry mieszczące się w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Brak spełnienia wymaganych powyżej parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

..............................................................
(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 19A do SIWZ
FORMULARZ CENOWY - CZĘŚĆ NR 18
Defibrylator

………………………………………
    pieczęć (nazwa) Wykonawcy
LP	Nazwa/Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Nazwa produktu	Producent
1	Defibrylator	Szt.	1

…………………….. dnia: ………………..	…………………………………
        Miejscowość	Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 19B do SIWZ
Formularz wymagań technicznych – Część nr 18

……………………………………………………
        (pieczęć adresowa Wykonawcy)
WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE
Defibrylator
Lp.	Wymagane parametry techniczne	Ilość	Wartości wymagane	Wartości Oferowane
I.	Defibrylator / Oferowany model, typ ………………	1 szt.	TAK, oferowany model, typ
1	Półautomatyczny defibrylator zewnętrzny		Tak
2	Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji 2016		Tak
3	Urządzenie posiada pamięć do zapisu informacji o zdarzeniach		Tak
4	Energia defibrylująca dostarczana w postaci dwufazowej; ściętej wykładniczo fali kompensacyjnej impedancyjnie		Tak
5	Zakres podawanej energii w trybie AED: 50J dla dzieci, 150J dla dorosłych		Tak
6	Zakres regulacji podawanej energii w trybie manualnym:25-200 J		Tak
7	Czas ładowania wstrząsu: mniej niż 4 sekundy		Tak
8	Wbudowany wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości		Tak
9	Wyświetlanie na ekranie algorytmu postępowania		Tak
10	Instrukcje słowne podczas prowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej w polskiej wersji językowej, zgodne z aktualnymi wytycznymi ERC/PRC		Tak
11	Ekran wyświetla stan urządzenia, stan baterii i status elektrod		Tak
12	Wymiary: wysokość 6-9 cm, długość 25-31 cm, szerokość 20-27 cm		Tak
13	Waga defibrylatora max 3,5 kg		Tak
14	Urządzenie wyposażone w jedną parę elektrod samoprzylepnych, opakowanie każdej elektrody ma zawierać rysunek pokazujący dokładnie, miejsce na ciele w którym powinny być naklejone		Tak
15	Obudowa urządzenia ma zawierać kieszeń/przedział na elektrody		Tak
16	Zewnętrzna obudowa urządzenia ma posiadać trwałe elementy z gumy antypoślizgowej chroniące urządzenie		Tak
17	Urządzenie nie może posiadać ruchomych elementów obudowy		Tak
18	Urządzenie wyposażone w max 3 przyciski		Tak
19	Posiada uchwyt transportowy		Tak
20	Klasa wodoszczelności, pyłoszczelności - IP 55, odporny na odpryskiwanie, pyłoszczelny		Tak
21	Bateria litowa nieładowalna		Tak
22	Okres trwałości baterii min 4 lat		Tak
23	Urządzenie musi mieć możliwość przeprowadzania automatycznych testów obwodów elektrycznych w cyklu codziennym, tygodniowym miesięcznym		Tak
24	Możliwość aktualizacji oprogramowania w przypadku zmiany wytycznych na zasadzie wgrania nowego oprogramowania bez konieczności wymiany całego urządzenia lub odsyłania do producenta		Tak
25	W zestawie dodatkowo; 1 para elektrod dla dorosłych, 1 para elektrod pediatrycznych,		Tak
26	Szafka metalowa na defibrylator: - wymiary dopasowane do wielkości defibrylatora, - wykonana z blachy malowanej proszkowo, - w części frontowej z wbudowaną przejrzystą szybką, - wyposażona w alarm akustyczny uruchamiany przy otwarciu drzwi szafki		Tak
27	Gwarancja minimum 24 miesiące		Tak
28	Dostęp do autoryzowanego serwisu na terenie Polski		Tak

Oświadczamy, że oferowany sprzęt, wchodzący w skład niniejszego zadania jest kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
Uwaga: Należy wypełnić wszystkie pozycje tabeli pod rygorem odrzucenia oferty. Oferowany sprzęt musi posiadać wszystkie określone jako wymagane parametry. Są to parametry minimalne. Wykonawca zobowiązany jest wpisać słowo TAK lub NIE – zgodnie ze stanem faktycznym w rubryce: parametry oferowane i parametry mieszczące się w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Brak spełnienia wymaganych powyżej parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

..............................................................
(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 20A do SIWZ
FORMULARZ CENOWY - CZĘŚĆ NR 19
Inhalator

………………………………………
    pieczęć (nazwa) Wykonawcy
LP	Nazwa/Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Nazwa produktu	Producent
1	Inhalator	Szt.	4

…………………….. dnia: ………………..	…………………………………
        Miejscowość	Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 20B do SIWZ
Formularz wymagań technicznych – Część nr 19

……………………………………………………
        (pieczęć adresowa Wykonawcy)
WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE
Inhalator
Lp.	Wymagane parametry techniczne	Ilość	Parametry wymagane	Parametry oferowane
I.	INHALATOR / Oferowany model, typ………………………….	4 szt.	TAK, oferowany model, typ
1	Możliwość pracy ciągłej		TAK
2	Pobór mocy nie więcej niż 200 VA		TAK
3	Ciśnienie przechowywania 700-1060 hPa (+/-30 hPa)		TAK
4	Pojemność nebulizatora ( min.-maks.) 2-7 ml		TAK
5	Poziom hałasu nie więcej niż 60dB		TAK
6	Zasilanie elektryczne 230V, 50/60Hz		TAK
7	Średnica cząstek (MMAD), w przybliżeniu 3.0µm		TAK
8	Szybkość nebulizacji 0,5 ml/min (+/- 0,1ml/min)		TAK
9	Aerosol 70%		TAK/NIE
10	Wytwarzanie aerozolu ( 2ml, 1% NaF ) 0,4ml		TAK/NIE
11	Objętość wyjściowa aerozolu w jednostce czasu 0,06 ml/min (+/- 0,02 ml/min)		TAK
12	Waga nie więcej niż 2,5 kg		TAK
13	Nebulizator ( pojemnik na lek)		TAK
14	Ustnik plastikowy		TAK
15	Wkładka nosowa		TAK
16	Maska inhalacyjna dla dorosłych		TAK
17	Przewód powietrza (PCV, 200cm)		TAK
18	Filtry do inhalatora (zapasowe minimum 5 szt.)		TAK
19	Etui do przechowywania/przenoszenia		TAK
20	Gwarancja minimum 24 miesiące		TAK
21	Przeglądy w okresie gwarancji 1 raz w roku bezpłatnie		TAK
22	Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji 2016		TAK

Oświadczamy, że oferowany sprzęt, wchodzący w skład niniejszego zadania jest kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
Uwaga: Należy wypełnić wszystkie pozycje tabeli pod rygorem odrzucenia oferty. Oferowany sprzęt musi posiadać wszystkie określone jako wymagane parametry. Są to parametry minimalne. Wykonawca zobowiązany jest wpisać słowo TAK lub NIE – zgodnie ze stanem faktycznym w rubryce: parametry oferowane i parametry mieszczące się w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Brak spełnienia wymaganych powyżej parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

..............................................................
(podpis Wykonawcy)
Załącznik nr 21A do SIWZ
FORMULARZ CENOWY - CZĘŚĆ NR 20
Urządzenie - System ogrzewania pacjenta

………………………………………
    pieczęć (nazwa) Wykonawcy
LP	Nazwa/Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Nazwa produktu	Producent
1	Urządzenie - System do ogrzewania pacjenta	Szt.	2
OGÓŁEM

…………………….. dnia: ………………..	…………………………………
        Miejscowość	Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 21B do SIWZ
Formularz wymagań technicznych – Część nr 20

……………………………………………………
        (pieczęć adresowa Wykonawcy)
WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE
Urządzenie - system ogrzewania pacjenta

Lp.	Wymagane parametry techniczne	Ilość	Parametry wymagane	Parametry oferowane
I.	URZĄDZENIE –SYSTEM DO OGRZEWANIA PACJENTA / Oferowany model, typ, producent / ………………………….………………	2 szt.	TAK, oferowany model, typ
1	Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji 2016		TAK
2	Urządzenie wykonane z tkaniny poliestrowej lub równoważnej, poprzetykanej wiązkami mikro włókien węglowych		TAK
3	Mata grzewcza nagrzewa się do temperatury ustawionej na konwerterze. Mata nagrzewa się na całej powierzchni i bezpiecznie ogrzewa pacjenta dzięki przewodzeniu ciepła. Mata dopasowuje się do każdej powierzchni		TAK
4	Zasilanie 230V przez zasilacz. Napięcie wyjściowe bezpieczne 12V,		TAK
5	Urządzenie przezierne dla rtg – możliwość wykonywania prześwietleń rtg		TAK
6	System ogrzewający wyłącznie ciało pacjenta.		TAK
7	Mata może być prane w pralkach oraz sterylizowane parowo w temperaturze minimum do 130°C		TAK
8	System wyposażony w materac żelowy wypełniony przezroczystym, gęstym, silikonowym żelem. Wymiary materaca: 90 x 52cm (+/-5cm) x 0,5cm (+/-0,2 cm)		TAK
9	Pokrowiec o wymiarach 180 x 72cm (+/- 5cm) x 0,2cm, włókna węglowe i poliester lub równoważne		TAK
10	Gwarancja minimum 24 miesiące		TAK

Oświadczamy, że oferowany sprzęt, wchodzący w skład niniejszego zadania jest kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
Uwaga: Należy wypełnić wszystkie pozycje tabeli pod rygorem odrzucenia oferty. Oferowany sprzęt musi posiadać wszystkie określone jako wymagane parametry. Są to parametry minimalne. Wykonawca zobowiązany jest wpisać słowo TAK lub NIE – zgodnie ze stanem faktycznym w rubryce: parametry oferowane i parametry mieszczące się w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Brak spełnienia wymaganych powyżej parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

..............................................................
(podpis Wykonawcy)
Załącznik nr 22A do SIWZ
FORMULARZ CENOWY - CZĘŚĆ NR 21
Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej i siedzącej

………………………………………
    pieczęć (nazwa) Wykonawcy
LP	Nazwa/Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Nazwa produktu	Producent
1	Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej i siedzącej	Szt.	1

…………………….. dnia: ………………..	…………………………………
        Miejscowość	Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 22B do SIWZ
Formularz wymagań technicznych – Część nr 21

……………………………………………………
        (pieczęć adresowa Wykonawcy)
WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE
Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej i siedzącej

Lp.	Wymagane parametry techniczne	Ilość	Wartości wymagane	Wartości Oferowane
1.	Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej i siedzącej / Oferowany model, typ, producent ………………………………………	1 szt.	TAK, oferowany model, typ
2	Wózek przeznaczony do przewozu chorych w pozycji leżącej i siedzącej, przystosowany do monitorowania pacjenta, wykonywania zdjęć RTG oraz reanimacji		TAK
3	Konstrukcja wózka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym , odpornym na uszkodzenia mechaniczne		TAK
4	Trzysegmentowe leże wypełnione płytą tworzywową przezierną dla promieni RTG		TAK
5	Pod leżem prowadnice na kasetkę umożliwiające jej przesunięcie w celu wykonania zdjęć.		TAK
6	Regulacja segmentu oparcia pleców , uda, przechyłu Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga dokonywana płynnie przy pomocy sprężyn gazowych z blokadą.		TAK
7	Hydrauliczna regulacja wysokości leża dokonywana dźwignią nożną w zakresie nie mniejszej niż 450 – 800mm		TAK
8	Cztery podwójne lub pojedyncze antystatyczne koła jezdne blokowane centralnie, w tym co najmniej jedno z blokadą kierunkową.		TAK
9	Aluminiowa listwa wzdłuż leża z przesuwnymi uchwytami do mocowania wyposażenia dodatkowego		TAK
10	Możliwość montażu kroplówki w przynajmniej 2 narożnikach wózka.		TAK
11	Wyposażenie: składane barierki boczne , wieszak kroplówki, miejsce na butle z tlenem , krążki odbojowe, materac zaopatrzony w uchwyty umożliwiające przeniesienie pacjenta,		TAK
12	Wymiary zewnętrzne: 2180x870mm (+/- 70mm)		TAK
13	Zakres regulacji wysokości leża nie mniej niż 450x800mm		TAK
14	Kąt przechyłu Trendelenburga: 0-12° (+/- 3°)		TAK
15	Kąty przechyłu anty Trendelenburga: 0-12° (+/- 3°)		TAK
16	Kąty odchylenia oparcia pleców : 0-70° (+/- 5°)		TAK
17	Kąt odchylenia oparcia uda 0-45° (+/- 5°)		TAK
18	Bezpieczne obciążenie robocze nie mniej niż 240kg		TAK
19	Gwarancja min. 24 miesiące		TAK
20	Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji 2016		TAK

Oświadczamy, że oferowany sprzęt, wchodzący w skład niniejszego zadania jest kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
Uwaga: Należy wypełnić wszystkie pozycje tabeli pod rygorem odrzucenia oferty. Oferowany sprzęt musi posiadać wszystkie określone jako wymagane parametry. Są to parametry minimalne. Wykonawca zobowiązany jest wpisać słowo TAK lub NIE – zgodnie ze stanem faktycznym w rubryce: parametry oferowane i parametry mieszczące się w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Brak spełnienia wymaganych powyżej parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

..............................................................
(podpis Wykonawcy)
Załącznik do SIWZ
Projekt umowy

Umowa Nr …………

zawarta ................. w Górnie pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. J. Pawła II w Górnie, reprezentowanym przez:
Elżbietę Burzyńska - Dyrektor

zwanym dalej Zamawiającym

a
....................................................................................................................................
(Nazwa lub imię i nazwisko oraz pesel, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, imiona, nazwiska i stanowiska umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)

zwanym (zwaną) dalej w treści umowy Wykonawcą.

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164) strony zawarły umowę następującej treści:

Zamówienie realizowane w ramach projektu: „Rozbudowa, przebudowa Pawilonu nr 10 ZOL dla osób starszych i przewlekle chorych w Górnie wraz z infrastrukturą” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 -2014 oraz środków Powiatu Rzeszowskiego.
§ 1
Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż:
1) Aparat do mierzenia ciśnienia zegarowy (szt. 4) - zwana dalej częścią nr 1
2) Poręcze do nauki chodu (szt. 1) - zwana dalej częścią nr 2
3) Wózek do przewożenia leków (szt. 2) - zwana dalej częścią nr 3
4) Wózek wielofunkcyjny (szt. 2) - zwana dalej częścią nr 4
5) Wózek zabiegowy (szt. 2) - zwana dalej częścią nr 5
6) Aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych ze statywem (szt. 2) - zwana dalej częścią nr 6
7) Aparat do mierzenia ciśnienia specjalistyczny (szt. 2) - zwana dalej częścią nr 7
8) Aparat EKG + zestaw (szt. 1) - zwana dalej częścią nr 8
9) Spirometr + zestaw (szt. 1) - zwana dalej częścią nr 9
10) Zestaw do terapii EEG Biofeedback wraz z dodatkowym wyposażeniem (kpl. 1) - zwana dalej częścią nr 10
11) Zestaw Holter EKG (szt. 2) - zwana dalej częścią nr 11
12) Respirator ze stojakiem i czujnikiem tlenu (szt. 4) - zwana dalej częścią nr 12
13) Laryngoskop (szt. 2) - zwana dalej częścią nr 13
14) Otoskop (szt. 2) - zwana dalej częścią nr 14
15) Nawilżacz powietrza z funkcją jonizacji (szt. 6) - zwana dalej częścią nr 15
16) Wanna ze zintegrowanym systemem (kpl. 1) - zwana dalej częścią nr 16
17) Meble medyczne - zwana dalej częścią nr 17
18) Defibrylator (szt. 1) - zwana dalej częścią nr 18
19) Inhalator (szt. 4) - zwana dalej częścią nr 19
20) Urządzenie - system ogrzewania pacjenta (szt. 2) - zwana dalej częścią nr 20
21) Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej i siedzącej (szt. 1) - zwana dalej częścią nr 21
dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie, zgodnie z wykazem rzeczowo - finansowym stanowiącym załącznik do umowy, uruchomienie i sprawdzenie działania dostarczonych urządzeń, wykonanie niezbędnych pomiarów i regulacji wynikających z obowiązujących przepisów (o ile dotyczy) oraz przekazanie poprawnie działających urządzeń razem z wyposażeniem do eksploatacji oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń.
Powyższa treść ust.1 dotyczy przypadku gdy wykonawca realizował będzie wszystkie części zamówienia. W innym przypadku treść ust.1 zostanie odpowiednio zmodyfikowana.
2. Wykonawca oświadcza, że urządzenia, o których mowa w ust. 1 stanowią wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2015 poz. 876), są	fabrycznie nowe, posiadają oznakowanie CE oraz instrukcje obsługi w języku polskim.
3. Miejscem dostawy jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie; 36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5. Wykonawca dostarczy urządzenia, o których mowa w ust. 1 do Pawilonu nr 10 ZOL w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz dokona ich montażu.
§ 2
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie ……… dni od dnia zawarcia umowy.
2. Termin określony w ust. 1 dotyczy wszystkich części.

Powyższa treść §2 dotyczy przypadku gdy wykonawca realizował będzie więcej niż jedną z części zamówienia. W innym przypadku treść §2 zostanie odpowiednio zmodyfikowana.
§ 3
1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, na kwotę:
……………………… zł netto + należny podatek VAT … %
wynagrodzenie brutto wynosi: ……………………… zł (słownie:................................................................zł)
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.
3. W przypadku gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi ustawowa zmiana w zakresie podatku VAT dla dostaw objętych przedmiotem umowy, strony mogą dokonać odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego brutto.
§ 4
1. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się po wykonaniu dostawy i montażu, o których mowa w §1.
2. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o terminie dostawy nie później niż na jeden dzień przed planowanym terminem dostawy.
3. Warunkiem odbioru jest: zmontowanie dostarczonych urządzeń bez usterek, dostarczenie protokołu z przeszkolenia personelu w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń, dostarczenie deklaracji zgodności lub certyfikatów CE oraz instrukcji obsługi w języku polskim dla dostarczonych urządzeń, a dla sprzętów zasilanych elektrycznie protokołu instalacyjnego.
4. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół odbioru. Dniem wykonania zamówienia będzie dzień podpisania protokołu odbioru.
§ 5

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu i odbiorze przedmiotu umowy. - treść ust 1 obowiązująca w przypadku gdy wykonawca realizował będzie jedną z części zamówienia.
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie jednej faktury wystawionej po wykonaniu i odbiorze poszczególnych części lub na podstawie faktur wystawionych po wykonaniu i odbiorze poszczególnych części oddzielnie. - treść ust 1 obowiązująca w przypadku gdy wykonawca realizował będzie więcej niż jedną z części zamówienia.
2. Podstawę do wystawienia faktury stanowił będzie protokół odbioru podpisany przez strony umowy.
3. Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna będzie przelewem, w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury.
4. Fakturę należy wystawić na: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawła II w Górnie, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno, NIP: 814-00-02-902.
5. Zamawiający nie udziela zaliczek.

§ 6
1. Wykonawca na przedmiot umowy udziela gwarancji na okres … miesięcy.
2. Wszelkie koszty związane z naprawą gwarancyjną, w szczególności koszty transportu, ponosi Wykonawca.

§ 7
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, w następujących przypadkach:
1) gdy Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2,
2) gdy ujawnione zostaną okoliczności świadczące o tym, że Wykonawca złożył w postępowaniu prowadzonym w celu udzielenia zamówienia nieprawdziwe dokumenty pełnomocnictwa lub oświadczenia.
2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w formie pisemnej, wraz z uzasadnieniem przyczyn odstąpienia. Oświadczenie powinno zostać złożone w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu którejkolwiek z przesłanek wymienionych w ust. 1.

§ 8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto,
2) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,
3) za opóźnienie w wykonaniu naprawy gwarancyjnej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie uszkodzenia.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
3. Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia umownego określonego w § 3. W przypadku gdy wykonawca realizował będzie więcej części zamówienia - treść §8 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 zostanie zmodyfikowana w taki sposób, że podstawą do obliczenia wysokości kar będą kwoty wynagrodzenia brutto poszczególnych części.

§ 9
Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 10
1. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w § 3 ust. 3, jest złożenie przez Wykonawcę stosownego wniosku, w formie pisemnej, zawierającego uzasadnienie.

§ 11
1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
2. Spory, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy rzeczowo dla Zamawiającego.

§ 12
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem 2 egzemplarze dla Zamawiającego 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający:	Wykonawca: