Załącznik nr 1

…………………………………

Pieczęć firmowa Wykonawcy

O F E R T A

I. Dane dotyczące Wykonawcy:

Pełna nazwa Wykonawcy:……………………………………………………………………

Adres siedziby: ………………………………………………………………………………..

NIP:	  REGON …………………………………………..

Tel	Fax …………………………………

E-mail…………………………………………………

II. Przedmiot oferty:

Dostawa środków dezynfekcyjnych do SPZZOZ „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie, 
w asortymencie i ilościach określonych w załączniku nr 2,3 – formularz asortymentowo-cenowy stanowiącym integralną część oferty.

III.	Cena oferty:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę łączną oferty:

Cena netto:…………….……..zł (słownie………………………...………………………….…………zł)

Podatek VAT: ………………… zł (słownie………………………...……………………….…………zł)

Cena brutto:……………...….zł (słownie………………………...……………………………………zł)

VI. Oświadczenia Wykonawcy

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do
niego zastrzeżeń.

………………… dnia …........................

…………………………………..

(podpis i pieczątka wykonawcy
 lub osoby upoważnionej

……………………….......................                                                                                                                                                                                Załącznik nr 2

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE

FORMULARZ CENOWY 2021 - ZADANIE NR 1

| Lp. | Opis /nazwa | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Nazwa preparatu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, bezbarwny, zawierający w swoim składzie min. 89% alkoholu etylowego. Zawierający składniki pielęgnujące skórę tj.: gliceryna, Vit.E pantenol. Nie zawiera jodu, chlorcheksydyny, izopropranolu, fenolu i jego pochodnych. Zakres działania: bakteriobójczy, drożdżobójczy, wirusobóczy (HBV, HCV, HIV, Noro, Tota -15 sek, Adeno, Polio-20 sek), prątkobójczy (wobec prątków gruźlicy)-20 sek. Wymagana rejestracja: produkt biobójczy. Opakowanie: butelka 500 ml z pompką. SKINMAN SOFT PROTECT lub równoważny | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Alkoholowy preparat (hydrożel) do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, na bazie etanolu, zawierający glicerol oraz amolienty. Nie może zawierać pochodnych fenolu, barwników i substancji zapachowych. Przebadany dermatologicznie. Zakres działania: bakteriobójczy, grzybobójczy, prątkobójczy oraz wirusobójczy (Polio, Adeno, Noro -30 sek, HIV, HBV, HCV, Rota, herpes, AH1N1, A H5N1-15 sek). Nie wykazuje właściwości drażniących. Produkt biobójczy. Opakowania 500 ml do łokciowych dozowników ściennych. Phago'Gel lub równoważny | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Alkoholowy preparat (hydrożel) do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, na bazie etanolu, zawierający glicerol oraz amolienty. Nie może zawierać pochodnych fenolu, barwników i substancji zapachowych. Przebadany dermatologicznie. Zakres działania: bakteriobójczy, grzybobójczy, prątkobójczy oraz wirusobójczy (Polio, Adeno, Noro -30 sek, HIV, HBV, HCV, Rota, herpes, AH1N1, A H5N1-15 sek). Nie wykazuje właściwości drażniących. Produkt biobójczy. Opakowania 5 L. Phago'Gel lub równoważny | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 4 | Preparat do wstępnego mycia endoskopów. Nie zawiera aldehydów. Zakres działania: bakteriobójczy (w tym Tbc), drożdżobójczy, wirósobójczy (wobec wirusów osłonowych). Opakowanie 2L SEKUSEPT Plus 2 L lub równoważny | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | Płynny trójenzymatyczny preparat (lipaza, amylaza, proteaza), do mycia i dezynfekcji narzędzi i innych wyrobów medycznych w tym sprzętu endoskopowego. Skuteczny wobec biofilmu. Zakres działania: bakteriobójczy, drożdżakobójczy, wirusobójczy (HIV, HBV, HCV, Herpes, Corona-0,5%-10 min, prątek gruźlicy-5% -10 min. Wymagany status wyrobu medycznego klasy IIb. Opakowanie 1 L z wbudowanym, niedemontowalnym przelewowym dozownikiem. Enzymex L9 lub równoważny | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | Płynny trójenzymatyczny preparat (lipaza, amylaza, proteaza), do mycia i dezynfekcji narzędzi i innych wyrobów medycznych w tym sprzętu endoskopowego. Skuteczny wobec biofilmu. Zakres działania: bakteriobójczy, drożdżakobójczy, bójczy wobec wirusów (HIV, HBV, HCV, Herpes, Corona-0,5%-10 min. Działanie bójcze wobec prątków gruźlicy: 5% - 10 min. Wymagany status wyrobu medycznego klasy IIb. Opakowanie 5 L Enzymex L9 lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Bez zawartości aldehydów, pochodnych fenoli. Możliwość stosowania w obecności pacjentów. Spektrum działania B, MRSA (w czasie 2min) F, V (HBV, HIV, Rota) Tbc, działający w stężeniu 1% w czasie 15 minut. Preparat spełniający wymogi normy europejskiej dla obszaru medycznego z zakresie działania bakterio-, grzybo- i prątkobójczego. Opakowanie 5 L DESAM EXTRA 5L lub równoważny | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 8 | Gotowy do użycia alkoholowy praparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Zawierający w składzie min. 2 alkohole (w tym etanol). Nie zawierający aldehydów, związków amonowych i innych substancji czynnych. Spekrtrum działania: B (w tym MRSA0, F (Candida Albicans, Aspergillus Niger), Tbc, V, (Rota, Noro, Vaccina) w czasie do 2 minut. Opakowanie 1 L+/-0,2 ze spryskiwaczem MIKROZID AF LIQUID lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Gotowy do użycia alkoholowy praparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Zawierający w składzie min. 2 alkohole (w tym etanol). Nie zawierający aldehydów, związków amonowych i innych substancji czynnych. Spekrtrum działania: B (w tym MRSA, F (Candida Albicans, Aspergillus Niger), Tbc, V, (Rota, Noro, Vaccina) w czasie do 2 minut. Opakowanie 5 L lub 10 L MIKROZID AF LIQUID lub równoważny | LITR | 30 |  |  |  |  |  |
| 10 | Chlorowy preparat do dezynfekcji zmywalnych powierzchni przedmiotów w postaci tabletek. Wielkość tabletki 2,72 g. Wykazujący właściwości bójcze również w obecności zanieczyszczeń ogranicznych. Dopuszczony do dezynfekcji powierzchni stykających się z żywnością. Spektrum: B, Tbc, F, V. Opakowanie 300 tabl. MEDICARINE 300 TABL. lub równoważny | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | Preparat chlorowy w postaci tabletek o działaniu sporobójczym do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni. Działanie w stężeniu podstawowym B, Tbc, F, V, S (Clostridium Difficile, Perfingens, Bacillus Subtilis) w 15 min. w stężeniu 1000 ppm. Możliwość zastosowania do powierzchni kontaktujących się z żywnością oraz do powierzchni zanieczyszczonych organicznie. Możliwość dezynfekcji tekstyliów szpitalnych. Opakowanie 200 tabl. CHLOR CLEAN lub równoważny | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Preparat myjąco-dezynfekujący do wszystkich zmywalnych powierzchni, w tym kontaktujących się z żywnością. Może być stosowany w obecności pacjentów. Bez zawartości aldehydów, fenoli oraz alkoholu. Zakres działania: bakteriobójczy, drożdżakobójczy, wirusobójczy (HIV, HBV, HCV, Vaccina, Rota) w stężeniu 0,25% - 5 min. Wymagana rejestracja: produkt biobójczy, wyrób medyczny kl. II a Nie wymagający spłukiwania z powierzchni. Nie może powodować oparzeń skóry. Opakowanie 5 L z pompką dozującą Lysoformin Rapid lub równoważny | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Alkoholowy preparat zapewniający szybką dezynfekcję na obszarach mających kontakt z żywnością. Nie wymaga spłukiwania. Nie pozostawia smug. Nie zawiera substancji zapachowych ani aldehydów. Spektrum działania: bakteriobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy. Opakowanie min. 750 ml SIRAFAN SPEED 0,75 l lub równoważny | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 14 | Gotowy do użytku preparat do dezynfekcji, mycia wyrobów medycznych, powierzchni na bazie nadtlenku wodoru i etanolu. W postaci delikatnej pianki nie tworzącej mgły aerozolowej podczas aplikacji. Wymagane dobre właściwości myjące oraz duża kompatybilność materiałowa. Nie wymaga spłukiwania z powierzchni. Wymagane spektrum biobójcze: B, F, HCV, HBV, S (B.subtilis, C. diff). Opakowanie 1 L z końcówką spieniającą. ANIOXY SPRAY WS lub równoważny | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | Chusteczki do szybkiej dezynfekcji w rozmiarze 13x19 cm (+/-1cm) na bazie etanolu. Spektrum: B, F, Tbc - 1 min, V (HBV, HCV, HIV, Vaccina, Rota, Adeno, Noro max. 10 mon. Nie pozostawia smug i plam. Opakowanie: Tuba 100 szt. MEDIWIPES DM lub równoważny | op | 15 |  |  |  |  |  |
| 16 | Chusteczki do dezynfekcji i mycia delikatnych powierzchni i wyrobów medycznych, wrażliwych na działanie alkoholi, przebadane dermatologicznie, wykazujące działanie bakterio-; grzybo (C. albicans,A. niger, fumigatus) i wirusobójcze (HBV, HCV, Adeno, Noro, VRS, HSV, H1N1). Rozmiar 13 x 19cm (+/-1cm). Opakowanie Tuba 100 szt. MEDIWIPES PLUS lub równoważny | op | 10 |  |  |  |  |  |
| 17 | Chusteczki do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych na bazie kwasu nadoctowego. Zakres działania: bakteriobójczo (w tym prątki gruźlicy), grzybobójczo, sporobójczo (w tym wobec Clostridium difficile), oraz wirusobójczo (Adeno, Noro, Polio). W opakowaniu min. 50 szt. chusteczek o wymiarach 20x30 cm (+/-1cm) odrywanych pojedynczo. Mikrozid PAA wipes lub równoważny | op | 4 |  |  |  |  |  |
| 18 | Preparat przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji obiegu zamkniętego w wannach z hydromasażem będących wyrobami medycznymi. Preparat nie pieni się. Spektrum działania: B (w tym MRSA, F, V (HBV, HIV, HCV, grypa), Tbc. Opakowanie 5 L QUATRODES UNIT NF lub równoważny | op | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | Preparat do chemiczno-termicznej dezynfekcji bielizny szpitalnej, do tkanin bawełnianych i mieszanych z włókien syntetycznych. Skutecznie wybiela i usuwa plamy. Temperatura prania 65 stopni C, czas 20 min. Spektrum: B, Tbc, F, V. Opakowanie 5-6 kg. Clovin II Septon lub równoważny | kg | 20 |  |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM |  |  |  |  |

………………………............                                                                                                                                                                                       …………………………………..

(data, miejscowość)                                                                                                                                                                                              (podpis i pieczątka wykonawcy
                                                                                              lub osoby upoważnionej)

Załącznik nr 3

……………………….......................

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

| ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE |
| --- |
| FORMULARZ CENOWY 2021 |
| Lp. | Opis /nazwa | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Nazwa preparatu |
| 1 | Emulsja oleju w wodzie do pielęgnacji suchej, wrażliwej i zniszczonej skóry rąk na bazie wosku pszczelego, zawierająca kwas hialuronowy, kolagen, elastynę i kompleks witamin C, E, F oraz naturalne olejki nawilżające, pielęgnujące i wygładzające skórę pochodzące z orzecha kokosowego, pestek moreli, cytryny. Przebadana dermatologicznie. Ph zbliżone do naturalnego ph skóry. Właściwości regenerujące naskórek, szybkie wchłanianie, brak odczucia „tłustej skóry”. Opakowania wielkości 500 ml z pompką. Mediwax lub równoważny | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Syntetyczne mydło w płynie do częstego higienicznego i chirurgicznego mycia rąk oraz do mycia skóry ciała i włosów. Składniki oparte na oleju kokosowym, zawierające glicerynę. Nie może zawierać barwników i pochodnych fenolowych. PH zbliżone naturalnemu odczynowi skóry. Bardzo dobrze tolerowane przez skórę nawet przy częstym stosowaniu., delikatne, zawiera substancje pielęgnujące. Opakowanie: butelka 500 ml. FARENA | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 3 | Dozownik łokciowy typu DERMADOS | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM |  |  |  |  |

………...........                                                                                                                                                                                                              ..…………………………………..

(data, miejscowość)                                             (podpis i pieczątka wykonawcy 
                                                                                                                                                                                                                                 lub osoby upoważnione