Górno, dn. 20.03.2020 r.

 **I. WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

z dnia 19.03.2020 r. w zapytaniu ofertowym na przeglądy sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie (ST/DZP-P/02/2020).

Zamawiający przedstawia pytania Wykonawców wraz udzielonymi wyjaśnieniami:

1. **Dotyczy: Pakiet 1**

Czy Zamawiający wydzieli pozycje: 15,16 z Pakietu 1 i utworzy nowy, odrębny pakiet? Wydzielenie umożliwi Wykonawcy, przystąpienie do postępowania i zwiększy konkurencyjność.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Modyfikacja pakietów z dnia 2020.03.20.*

1. **Dotyczy: Pakiet 2**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 1 z Pakietu 2 i utworzy nowy, odrębny pakiet? Wydzielenie umożliwi Wykonawcy, przystąpienie do postępowania i zwiększy konkurencyjność.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Modyfikacja pakietów z dnia 2020.03.20.*

1. **Dotyczy: Pakiet 1 – defibrylator**

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów zapytania. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producentów defibrylatorów wymagana jest wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia lub datę kolejnej wymiany:

- Akumulator

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy dla defibrylatora Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

1. **Dotyczy: Pakiet 1,2 – kardiomonitory**

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów zapytania. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producentów kardiomonitorów wymagana jest wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia lub datę kolejnej wymiany:

- Akumulator

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których kardiomonitorów Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

1. **Dotyczy: Pakiet 1,2,3 – pompy infuzyjne**

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów zapytania. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producentów pomp infuzyjnych wymagana jest wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia lub datę kolejnej wymiany:

- Akumulator

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których pomp infuzyjnych Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

**Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie Nr 3, 4 i 5:**

1. **Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować wszystkich części wymiennych i komponentów koniecznych do wykonania przeglądu.**
2. **Wykonawca usługi zobowiązany jest do usuwania usterek możliwych do usunięcia w ramach czynności przeglądowych i konserwacyjnych.**
3. **Koszty wynikające z zaleceń po przeglądzie tj; naprawy, wymiany podzespołów, części wymiennych np. akumulatory i inne, po uzgodnieniu z Zamawiającym będą fakturowane na podstawie oddzielnego zlecenia.**

**II. ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

Zmienia się treść pakietów Nr 1 i Nr 2 oraz wprowadza się pakiet Nr 8. (pozostałe pakiety pozostają bez zmian).

**Załącznik Nr 1**

**Wykaz sprzętu medycznego do przeglądu - 2020 (Pakiet 1)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | Nazwa urządzenia | Oddział | J.m. | Ilość | Wartość netto | VAT  | Wartość brutto |
| 1 | Defibrylator ASPEL, 2003r. nr 21/03 | Oddział I | szt | 1 |  |  |  |
| 2 | Spirometr SR PDD-301/sh Nr seryjny 301-SH-2013-720 | Oddział I | szt | 1 |  |  |  |
| 3 | Elektrokardiograf Aspel 1998 Nr 173 | Oddział I | szt | 1 |  |  |  |
| 4 | Kardiomonitor AGILENT M-3 3046A, rok 2000 nr 00817483 | Oddział I | szt | 1 |  |  |  |
| 5 | Pulsoksymetr nr ewid EB 340 | Ambulans | szt | 1 |  |  |  |
| 6 | Pulsoksymetr CMS 50D-PULSE OXI EP01164 | Izba Przyjęć | szt | 1 |  |  |  |
| 7 | Pulsoksymetr PM-60 CR 48157505/2015 | Bronchoskopia | szt | 1 |  |  |  |
| 8 | Koncentrator tlenu INVACARE model RC-5L XAQ NR 00A858675 | Oddział I | szt | 1 |  |  |  |
| 9 | Koncentrator tlenu 5LX02AWQ Nr 08HSZ460273 | Oddział I | szt | 1 |  |  |  |
| 10 | Koncentrator tlenu 5LX02AWQ Nr 08HSZ460379 | Oddział I | szt | 1 |  |  |  |
| 11 | Koncentrator tlenu 5LX02AWQ Nr 08HSZ460382 | Oddział I | szt | 1 |  |  |  |
| 12 | Pompa infuzyjna Mono 20/50 nr 4011 | Oddział I | szt | 1 |  |  |  |
| 13 | Pompa infuzyjna Mono 1020 nr 4016 | Oddział I | szt | 1 |  |  |  |
| 14 | Pompa infuzyjna Duet 2 20/50 12665 | Oddział I | szt | 1 |  |  |  |
|  | **Wartość przeglądów razem** |  |  |  |  |  |  |

 **WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:**

**Wykaz sprzętu medycznego do przeglądu - 2020 (Pakiet 2)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa urządzenia | Oddział | J.m. | Ilość | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| 2 | Kardiomonitor ARTENA MEC A/S Nr 12114283 T-51-IV-1 Nr 4041 | DSR H | szt | 1 |  |  |  |
| 3 | Pulsoksymetr nr SN 09AJ077304 | DSR H | szt | 1 |  |  |  |
| 4 | Koncentrator tlenu SN 08HSZ460623 PLATINUM 51410 | DSR H | szt | 1 |  |  |  |
| 5 | Koncentrator tlenu PLATINUM T 51419 SN 10JSZ460316 | DSR H | szt | 1 |  |  |  |
| 6 | Koncentrator tlenu PLATINUM T 51418 SN10JSZ460170 | DSR H | szt | 1 |  |  |  |
| 7 | Koncentrator tlenu PLATINUM T 51420 SN10JSZ460310 | DSR H | szt | 1 |  |  |  |
| 8 | Koncentrator tlenu OXYMAT 3, Nr 22254/02, nr 157 | DSR H | szt | 1 |  |  |  |
| 9 | Koncentrator tlenu AIRSEP nr 5169001 | DSR H | szt | 1 |  |  |  |
| 10 | Koncentrator tlenu AIRSEP nr 5157110 | DSR H | szt | 1 |  |  |  |
| 11 | Koncentrator tlenu AIRSEP nr 5169859 | DSR H | szt | 1 |  |  |  |
| 12 | Koncentrator tlenu AIRSEP-VISION AIRE nr 5168993 | DSR H | szt | 1 |  |  |  |
| 13 | Pompa infuzyjna ASCOR nr nr A/4135/01 | DSR H | szt | 1 |  |  |  |
| 14 | Pompa infuzyjna ASCOR nr A/4129/01 | DSR H | szt | 1 |  |  |  |
|  | **Wartość przeglądów razem** |  |  |  |  |  |  |

 **WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:**

|  |
| --- |
| **Wykaz sprzętu medycznego do przeglądu – 2020 (Pakiet 8)** |
| Lp. | Nazwa urządzenia | Oddział | J.m. | Ilość | Wartość netto zł. | VAT | Wartość brutto zł. |
| 1 | Chłodziarka sprężarkowa z zamrażalnikiem MPM-47-CJ-06G nr 7015100479 | Oddz. I | Szt. | 1 |  |  |  |
| 2 | Pojemnik do transportu krwi EP00505 | Oddz. I | Szt. | 1 |  |  |  |
|  **Wartość przeglądów razem PLN** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

 **WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:**

**III ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT;**

Zmienia się termin składania i otwarcia ofert i otrzymuje brzmienie,

1. Oferty należy składać **do dnia 25.03.2020 r do godz. 11.00**
2. Otwarcie ofert nastąpi **25.03.2020 o godz. 11.30**

Miejsce i sposób złożenia oferty pozostają bez zmian.